中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.11—201X

铜原矿和尾矿化学分析方法

第11部分：钼量的测定

硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of copper ores and tailings—

Part 11：Determination of molybdenum content—

Thiocyanate spectrophotometric method

(审定稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 73.060

D 42

- 前    言

YS/T XXXX-201X 《铜原矿和尾矿化学分析方法》分为 14个部分：

——第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第11部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、福建紫金矿冶测试技术有限公司、杭州富春江冶炼有限公司、北京有色金属研究总院、厦门紫金矿冶技术有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北方铜业（中条山）。

本部分主要起草人： 李敏、杨春林、陈祝海、、廖家章、佟玲、张园、林翠芳、王立。

铜原矿和尾矿化学分析方法

第11部分：钼量的测定

硫氰酸盐分光光度法

1  范围

本部分规定了铜原矿和尾矿中钼量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中钼量的测定。测定范围：0.003%～0.040%。

2  方法提要

试料用碳酸钠-过氧化钠熔融，用水浸出后过滤，使钼与大部分的铜、铁、铅、锌、银、钙等元素分离。在硫酸溶液中，以铜盐为催化剂，用硫脲将钼还原为五价，与硫氰酸盐生成橙红色络合物，于分光光度计波长460 nm处测量其吸光度，计算钼量。

3  试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水均为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  无水碳酸钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  硫酸（1+1）。

3.4  硫酸-硫酸铜混合溶液：称取0.2 g硫酸铜溶解于1 L硫酸（3.3）中。

3.5  硫脲溶液（50 g/L）。

3.6  硫氰酸钾溶液（200 g/L）。

3.7  氢氧化钠溶液（200 g/L）。

3.8  氢氧化钠溶液（20 g/L）。

3.9  钼标准贮存溶液：称取1.5003 g预先在500 ℃马弗炉中灼烧20 min并于干燥器中冷却至室温的三氧化钼（99.99 %），置于250 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠溶液（3.7），加热溶解完全，取下，冷却至室温，移入1000 mL塑料容量瓶中，用氢氧化钠溶液（3.8）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。

3.10  钼标准溶液：移取10.00 mL钼标准贮存溶液（3.7）于1000 mL塑料容量瓶中，用氢氧化钠溶液（3.8）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg钼。

3.11  酚酞溶液（10g/L）。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

试样粒度应小于100 μm，于105 ℃～110 ℃烘箱中烘1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1试料量及分取试液体积

| 钼的质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.003～0.010 | 1.00 | 50 |
| >0.010～0.040 | 0.50 | 20 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于30 mL高铝坩埚中，加入0.5 g无水碳酸钠（3.1）、4 g过氧化钠（3.2），用玻璃棒搅拌均匀，并以小片滤纸擦净玻璃棒，将滤纸投入坩埚中，置于低温马弗炉中，逐渐升温至650 ℃~700 ℃，熔融10 min，取出冷却。

注：样品中硫含量高时，应先置于马弗炉中逐步升温至500 ℃，灼烧1h。

6.4.2  将坩埚置于200 mL烧杯中，加入50 mL热水，加盖表皿，待坩埚内熔融体全部脱落后，用适量水冲洗表皿，洗出坩埚，置于电炉煮沸2 min~3 min（如溶液呈绿色应加入数滴无水乙醇使锰的绿色褪去），直至无小气泡产生时取下，以流水冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，用慢速滤纸干过滤。

6.4.3  按表1分取试液，置于100 mL容量瓶中，加水至50 mL，加入1滴酚酞溶液（3.9），逐滴加入硫酸（3.3）至红色褪去，加入20 mL硫酸-硫酸铜混合溶液（3.4），混匀，流水冷却至室温，加入6 mL硫脲溶液（3.5），混匀，放置20 min。加入4 mL硫氰酸钾溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀，放置20 min。

6.4.4  于分光光度计上，用3 cm比色皿，以零浓度标准溶液作参比，于波长460 nm处，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的钼量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0 mL、1.00mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00 mL、9.00 mL钼标准溶液（3.10）于一组100 mL容量瓶中，加水至50 mL，以下按6.4.3步骤进行。

6.5.2  将部分溶液移入3 cm比色皿中，以零浓度标准溶液为参比，在与试料测定相同条件下测量标准溶液的吸光度。以钼量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

钼量以钼的质量分数wMo计，数值以%表示，按式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

m —— 试料的质量，单位为克（g）；

m1 —— 自工作曲线上查得的分取试料溶液中的钼量，单位为毫克（μg）；

m2 —— 自工作曲线上查得的随同试料空白溶液的钼量，单位为毫克（μg）；

V1—— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| WMo/% | 0.0054 | 0.0093 | 0.020 | 0.037 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0010 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0044 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| WMo/% | 0.0054 | 0.0093 | 0.020 | 0.037 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0011 | 0.0016 | 0.0067 | 0.0044 |

9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。