ICS 77.120.30

H13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××.14—201×

铜原矿和尾矿化学分析方法

第14部分：砷量的测定

氢化物发生—原子荧光光谱法和

溴酸钾滴定法

Methods for chemical analysis of copper ore and tailing —

Part 14：Determination of arsenic content —

Hydride generation - atomic fluorescence spectrometry and

Potassium bromate titrimetry

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXX《铜原矿和尾矿化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铜量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第2部分：铅量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第3部分：锌量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第4部分：镍量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第5部分：钴量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第6部分：镉量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第7部分：锰量的测定  火焰原子吸收分光光度法；

——第8部分：镁量的测定  火焰原子吸收分光光度法；；

——第9部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第10部分：磷量的测定  钼兰分光光度法；

——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。；

——第13部分：氟量的测定  离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

本部分为第14部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：连云港出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铜原矿和尾矿化学分析方法

第14部分：砷量的测定

氢化物发生—原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

  - 范围

本方法规定了铜原矿和尾矿中砷含量的测定方法。

本方法适用于铜原矿和尾矿中砷含量的测定。方法1测定范围： 0.002%～0.20%；方法2测定范围：0.20%～1.00%。

  - 方法1原子荧光光谱法

- 2.1方法提要

试料经酸和氯酸钾溶解后，用抗坏血酸进行预还原，以硫脲掩蔽杂质元素，在氢化物发生器中，试液中的砷被硼氢化钾还原成氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

- 2.2试剂

除非另有规定，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率≥18.25MQ・cm的超纯水。

- 2.2.1硫脲，分析纯。

- 2.2.2抗坏血酸，分析纯。

- 2.2.3硼氢化钾，分析纯。

- 2.2.4氢氧化钠。

2.2.5 氯酸钾。

- 2.2.6盐酸（ρ1.19 g/ mL）。

- 2.2.7盐酸（1+9）。

- 2.2.8硝酸（ρ1.42 g/mL）。

- 2.2.9硫酸（ρ1.84 g/mL）。

- 2.2.10硫酸（1+1）。

- 2.2.11硫脲-抗坏血酸混合溶液（100g/L）：称取5g硫脲（2.2.1）和5g抗坏血酸（2.2.2），用水溶解并稀释至100mL，混匀。用时现配。

- 2.2.12硼氢化钾（25g/L）及氢氧化钠（4g/L)混合溶液：准确称取2.5g硼氢化钾（2.2.3）和0.4g氢氧化钠（2.2.4）溶于100mL水中，混匀。用时现配。

- 2.2.13砷标准溶液（1000µg/mL, 市售试剂）：此溶液1mL含1000µg砷。

- 2.2.14砷标准溶液：移取10.00 mL砷标准溶液（2.2.13）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 含10µg 砷。

- 2.2.15砷标准溶液：移取10.00mL砷标准溶液（2.2.14）于100mL容量瓶中，加入5mL 盐酸（2.2.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 含1µg砷。

- 2.3仪器

- 原子荧光光谱仪，附砷高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—— 检出限：应达到0.1ng/mL。

- —— 精密度：用10 ng/mL的砷标准溶液测量11次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

—— 工作曲线的相关系数不低于0.999。

仪器工作条件见附录A

- 2.4试样

- 2.4.1样品粒度应不大于100µm。

- 2.4.2样品在105℃±5℃烘1 h 后，置于干燥器中冷却至室温。

- 2.5分析步骤

- 2.5.1试料

- 称取0.20g试料，精确到0.0001g。

- 2.5.2测定次数

- 独立地进行二次测定，取其平均值。

- 2.5.3空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 2.5.4试料的溶解

- 将试料（2.5.1）置于250mL烧杯中，用少量水润湿，加入15mL硝酸（2.2.8），加入0.4g氯酸钾（2.2.5），盖表面皿，在200℃电热板上加热约20～40min至试料溶解，取下，稍冷，加入5mL硫酸（2.2.10），加热至冒浓烟。取下冷却，用水吹洗表皿及杯壁至约35mL，加热至微沸，取下冷却，移入100mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 按表1移取样品溶液于容量瓶中，依次加入盐酸（2.2.6），硫脲-抗坏血酸混合溶液（2.2.11）,用水稀释至刻度，摇匀，静置半小时后测定。

表1 试液分取体积

| 砷的质量分数/% | 分取体积 /mL | 加入盐酸体积/mL | 加入硫脲-抗坏血酸混合溶液体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002～0.010 | 10 | 2.5 | 5 | 50 |
| ＞0.010～0.050 | 5.00 | 5 | 10 | 100 |
| ＞0.050～0.10 | 5.00 | 10 | 20 | 200 |
| ＞0.10～0.20 | 5.00 | 10 | 20 | 200 |

- 2.5.5工作曲线的配制

- 分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL砷标准溶液（2.2.15）于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（2.2.6），10mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（2.2.11）,用水稀释至刻度，摇匀，静置半小时后测定。

- 2.5.6测定

- 调整仪器工作条件使仪器至最佳状态，依次将砷标准溶液（2.5.5）、试料空白溶液和试料溶液分别导入氢化物发生系统，以盐酸（2.2.7）作为载流，以硼氢化钾及氢氧化钠混合溶液（2.2.12）为还原剂进行测定。

- 2.6分析结果的计算

- 砷的含量以质量分数wAs计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wAs=ρ1−ρ0⋅V0⋅V2×10−9m⋅V1×100…………………………………（1）

式中：

ρ1 —自工作曲线上查得的试料溶液砷的浓度，单位为微克每升（µg/L）；

ρ0 —自工作曲线上查得的试料空白溶液砷的浓度，单位为微克每升（µg/L）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位有效数字。

- 2.7精密度

- 2.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

- 2.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

- 2.8实验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.14-201X；

——使用的方法，方法1；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

3方法2 溴酸钾滴定法

3.1方法提要

试料经硝酸、氯酸钾分解，在6mol/L盐酸介质中，以溴化钾为催化剂，用硫酸肼将砷(Ⅴ)还原为砷(Ⅲ) ，用蒸馏法将三氯化砷与其他元素分离。三氯化砷用水吸收后，以甲基橙为指示剂，用溴酸钾标准滴定溶液滴定至红色消失为终点。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1溴化钾。

3.2.2硫酸肼。

3.2.3氯酸钾。

3.2.4盐酸(ρ1.19g/mL) 。

3.2.5硝酸 (ρ1.42g/mL)。

3.2.6硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.2.7硫酸(1+1)。

3.2.8三价砷标准溶液：（1000µg/mL, 市售试剂）：此溶液1mL含1mg三价砷。

3.2.9硫酸铈溶液（ｃ(Ce4+)≈0.005mol/L）：称取2 g硫酸铈(Ce(SO4)·4H2O)于250mL烧杯中，加50mL硫酸(3.2.7)，加100mL水，加热溶解，冷至室温。移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.2.10溴酸钾标准滴定溶液(ｃ(1/6KBrO3)≈0.005 mol/L)

3.2.10.1配制：称取0.76 g溴酸钾，3.7g溴化钾（3.2.1）于250mL烧杯中，加少量水，加热溶解，冷却，移入试剂瓶中，用水稀释至5L, 混匀。

3.2.10.2标定：吸取三份5.00 mL砷标准溶液(3.2.8)，分别置于250mL烧杯中，加入15mL盐酸（3.2.4）, 用水稀释至100mL, 加热至约60℃, 加入2滴甲基橙溶液（3.2.11），用溴酸钾标准滴定溶液（3.2.10）滴定至溶液红色消失为终点。

随同标定做空白试验。

按式(1)计算溴酸钾标准滴定溶液实际浓度：

c=ρ⋅V2(V1−V0)⋅M………………………………………(1)

式中：

c—溴酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ—砷标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1—标定时滴定砷标准溶液消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—移取砷标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—标定时滴定空白试液消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M—1/2砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M（1/2As）=37.46］。

平行标定三份，其极差值不大于1×10-5mol/L时，取平均值。否则，重新标定。

3.2.11甲基橙溶液（1g/L）。

3.3装置

蒸馏装置，如图1所示。

1一电炉(带调压器)；2一锥形烧瓶；3一玻璃导管；

4—水银温度计；5一球形冷凝管； 6一吸收杯

图1蒸馏装置示意图

3.4试样

3.4.1样品粒度应不大于100μm。

3.4.2试样应在105℃±5℃的烘箱中烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

3.5分析步骤

3.5.1  试料

称取0.50g试料，精确到0.0001g。

3.5.2测定次数

独立进行二次测定，取其平均值。

3.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.4 测定

3.5.4.1 将试料（3.5.1）置于250mL烧杯中，用少量水润湿，加入15mL硝酸（3.2.5），加入0.4g氯酸钾（3.2.3），盖表面皿，在200℃电热板上加热至试料完全溶解，取下，稍冷，加入5mL硫酸（3.2.7），加热至冒浓烟。取下冷却。

3.5.4.2 加少量水吹洗杯壁，加热至微沸，移入预先盛有0.3g溴化钾（3.2.1），0.3g硫酸肼（3.2.2）的250mL锥形烧瓶中，加50mL盐酸(3.2.4) ,用水洗净烧杯，使锥形烧瓶中溶液的总体积为100mL。

3.5.4.3按图1连接蒸馏装置，加热蒸馏。馏出物用流水冷却并用预先盛有50mL水的250 mL烧杯接收。待蒸馏至残留液的体积约为原体积的1/3时，取下锥形烧瓶，用水吹洗冷凝管内壁及管口，并将洗液并入接收杯。

3.5.4.4于烧杯中加入2滴甲基橙溶液（3.2.11），边搅拌边滴加硫酸铈溶液（3.2.9）至红色刚好消失，加热至约60℃，再加入2滴甲基橙溶液（3.2.11），用溴酸钾标准滴定溶液（3.2.10）滴定至红色刚好消失为终点。

3.6分析结果的计算

砷的含量以质量分数wAs计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wAs=c⋅(V4−V3)⋅Mm×1000×100………………………………………………(2)

式中：

c—溴酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4—滴定试料溶液时消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—滴定空白试液时消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M—1/2砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M（1/2As）=37.46］；

m—试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。

3.7 精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wAs/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wAs/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准，YS/TXXXX.14-201X；

——使用的方法，方法2；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录  A

使用AFS-230型原子荧光光谱仪测定砷量工作条件见表A1

| 灯电流 mA | 负电压 V | 载气流量 mL/min | 屏蔽气流量mL/min | 原子化高度mm | 延迟时间 s | 采样时间 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 260 | 500 | 900 | 8 | 0．5 | 8 |