YS

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××.3---20××

粗碲化学分析方法

第3部分：铜量的测定 碘量法

Methods for chemical analysis of crude Tellurium—

Part 3 ：Determination of copper content—

Iodine titration method

（预审稿）

20××-××-×× 发布                      20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前  言

YS/T ****《粗碲化学分析方法》共分为 3 个部分：

——第 1 部分：碲量的测定 重量法；

——第 2 部分：金、银量的测定 火试金重量法；

——第 3 部分：铜量的测定 碘量法。

本部分为YS/T **** 的第 3 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分由广西壮族自治区分析测试中心、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、广东先导稀材股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人：

粗碲化学分析方法

第3部分  铜含量的测定  碘量法

1 范围

本标准规定了粗碲中铜量的测定方法。

本标准适用于粗碲中铜量的测定，测定范围：10.00%～50.00%。

2、方法提要

试样用酸溶解，加入氢氧化钠溶液沉淀铜，过滤分离大部分的硒、碲，酸溶解沉淀物，硫酸冒烟，控制溶液的PH值为3～4，用氟化氢铵掩蔽铁。加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液淡蓝色消失即为终点,根据消耗硫代硫酸钠标准溶液体积计算铜量。

3、试剂

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1硝酸（ρ 1.42 g/mL），

3.2盐酸（ρ 1.19 g/mL），

3.3盐酸溶液（1+1），

3.4硫酸（ρ 1.80 g/mL），

3.5氢氧化钠溶液（200g/L），

3.6氢氧化钠溶液 （50g/L），

3.7氨水（1+1）

3.8碘化钾，

3.9碳酸钠溶液（4 g/L）

3.10碘溶液（约0.04 mol/L），

3.11氟化氢铵饱和溶液：贮存于聚乙烯瓶中，

3.12淀粉溶液（5 g/L）

称取5 g可溶性淀粉，慢慢加入到的1L蒸馏水中，搅拌均匀，煮沸至溶液透明为止。

3.13硫氰酸钾溶液（100 g/L）

称取10 g硫氰酸钾于400 mL烧杯中，加水溶解并稀释至100 mL。加入2 g碘化钾（3.8）溶解，加入2 mL淀粉溶液（3.12），边摇边滴加碘溶液（3.10）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.15）滴定至蓝色刚好消失。

3.14  乙酸-乙酸钠缓冲溶液（PH=3.6）：称取三水合乙酸钠16克于1000mL的烧杯中，加入300mL水溶解，加入268mL冰醋酸，加水1000mL定容。

3.15硫代硫酸钠标准滴定溶液[c（Na2S2O3·5H2O）≈0.04 mol/L]。

3.15.1 配制

称取100 g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）,置于1000 mL的烧杯中溶解，加入500毫升碳酸钠溶液（3.9），移入10L棕色试剂瓶中，用新煮沸冷却的蒸馏水稀释至约10L，摇匀，静置两周。

3.15.2标定

称取0.080g（精确到0.0001g）处理过的铜片（≥99.99%），加入10 mL硝酸(3.1)，盖上表面皿，低温加热溶解完全，取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁，加入5mL的硫酸（3.4），继续加热蒸发至近干，取下稍冷，用40mL水吹洗杯壁，加热至煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，滴加氢氧化钠溶液（3.6）中和至出现沉淀，加入盐酸溶液（3.3）至沉淀消失，加入20mL的乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.14），加入2mL氟化氢铵饱和溶液(3.11)，摇匀，加入2-3克碘化钾，摇匀，立即用硫代硫酸钠滴（3.15）定至溶液至浅黄色，加入2mL的淀粉溶液（3.12），继续滴定至溶液浅蓝色，再加5mL硫氰酸钾溶液（3.13），激烈摇匀至颜色加深，继续滴定至蓝色恰好消失为终点。随同标定做空白试验。

按公式(1)计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

......................................（1）

式中：

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ω —— 纯铜片中铜的质量分数（%）；

m —— 纯铜片质量，单位为克（g）；

V1 —— 标定时滴定纯铜液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

63.55 —— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定三份，测定值的相对误差不大于0.1%时，取其平均值，否则重新标定。

注：纯铜片的处理，将纯铜片放入微沸的冰乙酸（1+4）中微沸1min，取出后用水和无水乙醇分别冲洗两次。在100 ℃烘箱中烘4min，冷却，置于磨口试剂瓶中备用。

4 试样

试样在105℃烘干两小时，试样粒度不大于0.15mm。

5 分析步骤

5.1测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.2试料

按照以下表格称取试样的质量，精确至0.001g。

| 铜含量范围 | 称取试样的质量(g) |
| --- | --- |
| <25% | 2.0 |
| 25%～50% | 1.0 |

5.3空白试验

随同试料做空白试验。

5.4测定

5.4.1溶样

5.4.1.1将试料（5.2）置于500 mL锥形置于200毫升三角瓶中，加王水20毫升，加热溶解完全，取下，稍冷，滴加氢氧化钠溶液(3.5)，至有大量的黑色沉淀产生后过量5毫升，静置5-10分钟，待沉淀与溶液分层后，过滤，用氢氧化钠溶液（3.6）洗涤沉淀5～6次，滤液用ICP检测其铜含量，沉淀用盐酸溶液（3.3）溶解到200毫升的容量瓶中

5.4.1.2 移取25.00mL试料溶液（5.4.1.1）于500毫升三角烧杯中，加入5mL硫酸（3.4），加热蒸发至近干，取下稍冷，用40mL水吹洗杯壁，加热至煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，滴加氢氧化钠溶液（3.6）中和至出现沉淀，加入盐酸溶液（3.3）至沉淀消失，加入20mL的乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.14），加入2mL氟化氢铵饱和溶液(3.11)，摇匀，加入2-3克碘化钾，摇匀，立即用硫代硫酸钠滴（3.15）定至溶液至浅黄色，加入2mL的淀粉溶液（3.12），继续滴定至溶液浅蓝色，再加5mL硫氰酸钾溶液（3.13），激烈摇匀至颜色加深，继续滴定至蓝色恰好消失为终点。

6.分析结果的计算

粗碲中铜量以铜的质量分数计，以%表示，按公式(2)计算:

...........................（2）

式中：

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 —— 测定时滴定试样溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —— 试样的质量，单位为克（g）。

63.55 —— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至小数点后两位。

7精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性

| W(X)/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，重复性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性

| W(X)/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |  |

7.3质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。