ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201X

粗硒化学分析方法

第3部分： 硒量的测定

硫代硫酸钠滴定法和盐酸羟胺还原重量法

Method for chemical analysis of crude selenium

Part 3: Determination of selenium content - Sodium thiosulfate titration  and The gralimetric method by reduction of Hydroxylamine Hydrochloride

(预审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXX《粗硒化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：金量的测定  原子吸收光谱法；

——第2部分：银量的测定  原子吸收光谱法；

——第3部分：硒量的测定  硫代硫酸钠滴定法和盐酸羟胺还原重量法；

本部分为第3部分。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：中条山有色金属集团有限公司、铜陵有色金属集团（控股）公司 、广东先导稀材股份有限公司。

本标准起草单位：阳谷祥光铜业股份有限公司、北京矿冶研究总院、大冶有色设计研究院有限公司、东营方圆有色金属有限公司、江西铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、华南理工大学、广州有色金属研究院。

本标准参加起草单位：

本部分主要起草人：

粗硒化学分析方法

第3部分：硒量的测定

硫代硫酸钠滴定法和盐酸羟胺还原重量法

- 范围

本部分规定了粗硒中硒含量的测定方法。

本部分适用于粗硒中硒含量的测定。方法1的测定范围为70%～98%；方法2的测定范围为70%～98%。

- 方法1硫代硫酸钠滴定法

2.1方法提要

试料经硝酸、硫酸分解后，在含有酒石酸的6moL/L盐酸溶液中，用盐酸羟胺还原析出单体硒，过滤与其它元素分离，单体硒用酸溶解，用硫代硫酸钠标准滴定溶液进行滴定。临近终点时加入碘化钾，反应析出的碘以淀粉为指示剂，继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液进行滴定，滴定至蓝色消失为终点。

2.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.2.1硒粉（wSe≥99.999%）。

2.2.2酒石酸。

2.2.3盐酸羟胺。

2.2.4尿素。

2.2.5盐酸（ρ1.19g/mL）。

2.2.6盐酸（1+1）。

2.2.7盐酸（1+19）。

2.2.8硝酸（ρ1.42g/mL）。

2.2.9硫酸（ρ1.84g/mL）。

2.2.10淀粉溶液（5g/L）：称取0.25g淀粉于100 mL烧杯中，加少量水润湿，然后加入20 mL沸水，煮至清亮，冷却后稀释至50 mL，摇匀。

2.2.11碘化钾溶液（100g/L）：称10g碘化钾，以水溶解并稀释至100 mL，混匀后贮存于茶色滴瓶中。

2.2.12  滤纸纸浆

2.2.13  硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3∙5H2O)≈0.1mol/L]。

2.2.13.1制备

称取260g硫代硫酸钠(Na2S2O3∙5H2O)置于1000mL烧杯中溶解，加入500mL无水碳酸钠（4g/L）溶液，移入10L棕色试剂瓶中。用煮沸并冷却至室温的蒸馏水稀释至约10L，静置两周，使用时过滤，静置2h。

2.2.13.2  标定

俩人分别称取四份0.100g（精确至0.0001g）的硒粉（2.2.1），置于250 mL锥形烧杯中，加10mL盐酸（2.2.5），0.5 mL硝酸（2.2.8），置于水浴上加热溶解，待完全溶解后，取下，加入100mL水，2g尿素（2.2.4），煮沸3min，取下冷却至室温。

在充分搅拌下，用滴定管加入约45mL硫代硫酸钠标准滴定溶液（2.2.13）后，加入1mL碘化钾溶液（2.2.11）、5mL淀粉溶液（2.2.10），继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至蓝色消失。再加入1mL碘化钾溶液（2.2.11），继续滴定至蓝色消失，如此反复，直至加入碘化钾溶液后溶液不变蓝色即为终点。随同试样做空白试验。

按式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m×1000(V1−V2)⋅M ………………………………………….（1）

式中：

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定时,硒溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定时,空白试验所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——1/4硒的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为19.74;

m——硒粉的质量，单位为克（g）。

所得结果保留四位有效数字，其极差不大于3×10-4mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

注：硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

2.3  试样

2.3.1试样粒度应不大于100µm。

2.3.2试样应在100℃～105℃烘箱中烘干2h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

2.4  分析步骤

2.4.1试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 硒的质量分数/% | 试料质量g |
| --- | --- |
| ≤80.00 | 0.120 |
| ＞80.00 | 0.100 |

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.4.2空白试验

随同试料做空白试验。

2.4.3测定

2.4.3.1  将试料（2.4.1）置于250 mL锥形烧杯中，加入10 mL硝酸（2.2.8），盖上表面皿,置于电热板低温处加热溶解,待棕色烟冒尽，加入3mL硫酸（2.2.9），低温加热至刚冒白烟，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，继续加热至刚冒白烟，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁。

2.4.3.2  加入100 mL盐酸（2.2.6）、1g～2g酒石酸（2.2.2），加热至微沸，使可溶性盐类溶解。取下缓慢加入4g～6g盐酸羟胺（2.2.3），同时一边加入一边摇晃溶液，再加入少许纸浆（2.2.12）置于电热板低温处加热至微沸，70℃～80℃下保温1.5h～2h，待沉淀凝聚，静置澄清后，用慢速定量滤纸过滤。

2.4.3.3  用盐酸（2.2.7）洗涤烧杯和沉淀各6～8次，水洗沉淀3～5次。

2.4.3.4  将沉淀连同滤纸移入原烧杯中，加10mL盐酸（2.2.5），0.5 mL硝酸（2.2.8），置于水浴上加热溶解，溶解过程中多摇动使滤纸成纸浆，待沉淀完全溶解后，取下，加入100mL水，2g尿素（2.2.4），煮沸3min，取下冷却至室温。

2.4.3.5  在充分搅拌下，用滴定管加入约38mL硫代硫酸钠标准滴定溶液（2.2.13）后，加入1mL碘化钾溶液（2.2.11）、5mL淀粉溶液（2.2.10），继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至蓝色消失。再加入1mL碘化钾溶液（2.2.11），继续滴定至蓝色消失，如此反复，直至加入碘化钾溶液后溶液不变蓝色即为终点。

2.5  分析结果的表述

硒的含量以硒的质量分数wSe计，数值以%表示，按公式（2）计算：

ωSe=c(V3−V0)⋅M×10−3m0×100       …………………………………………（2）

式中：

—硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3—滴定时，试料溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）;

V0—滴定时，空白溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）;

M—1/4硒的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为19.74;

m 0—试料的量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

2.6  精密度

2.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

2.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

2.7   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

3   方法2   盐酸羟胺还原重量法

3.1 方法提要

试料用王水溶解，在 3mol/L ~4 mol/L 的盐酸介质中，用盐酸羟胺还原硒为单质状态与其他杂质分离，用玻璃砂芯坩埚过滤，沉淀用水和乙醇洗涤，恒重后称重。收集滤液，用ICP-AES测定滤液中残留的硒量进行补正。

3.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1 盐酸（ρ l.19 g/mL）。

3.2.2 硝酸（ρ l.42 g/mL)。

3.2.3 盐酸羟胺。

3.2.4 无水乙醇溶液。

3.2.5 王水（HNO3：HCl=1：3）。

3.2.6 硒标准贮存溶液：称取0.2000g纯硒（wSe≥99.99%）置于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸（3.2.2），于沸水浴上加热溶解并蒸干，冷却，加水溶解二氧化硒，移入200 mL容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg硒。

3.2.7 硒标准工作溶液：移取10.00 mL硒标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg硒。

3.3   仪器和设备

3.3.1 恒温水浴锅。

3.3.2 G4砂芯坩埚。？（多大）

3.3.3 电感耦合等离子体发射光谱仪。

3.4 试样

3.4.1 试样粒度应不大于100µm。

3.4.2 试样应在100℃～105℃烘箱中烘干2 h，置于干燥器中冷却至室温。

3.5 分析步骤

3.5.1 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.2 试料

称取0.5 ~1.0g粗硒试样（3.4），精确至0.0001 g。

3.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.4 测定

3.5.4.1 分解

将试样（3.5.2）置于 250 mL 锥形瓶中，加入5mL HNO3（3.2.2）于电热板上低温加热，待棕色烟冒尽，加入15 mL HCl（3.2.1）继续低温加热至溶液澄清，取下，冷却。加蒸馏水20 mL ~30 mL，用中速定性滤纸过滤于500 mL三角烧杯，用盐酸（2+8）洗涤烧杯及沉淀各3~4次，再用水洗涤沉淀2~3次，控制滤液体积在 200 mL 以内，加入20 mL HCl。

3.5.4.2 还原

将滤液（3.5.4.1）置于预先至为70℃~80℃恒温水浴锅中加热3min ~5min，一边摇晃一边加入 8g 盐酸羟胺（3.2.3），盖上表面皿，待溶液澄清，沉淀凝聚为黑色（此过程需要约2.0h），取下，冷却。

3.5.4.3 分离

用事先已干燥恒重的G4砂芯坩埚抽滤，保留滤液（待补正），沉淀用水洗涤10次，用无水乙醇溶液洗涤2次，将盛有沉淀的砂芯坩埚置于100℃～105℃烘箱中恒重，称量。

3.5.4.4 补正

将滤液（3.5.4.3）置于电热板上加热至小体积，加入10 mL 王水（3.2.5）溶解至溶液清澈，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，以水定容至刻度，摇匀，待测。

于电感耦合等离子发射光谱仪（3.3.3）波长196.090 nm处，在选定的仪器工作条件下，测定试液中硒的发射强度，从工作曲线中查出相应的硒浓度。

3.5.4.5 工作曲线的绘制

分别移取0.0、5.0、10.0、20.0、40.0、60.0mL硒标准工作溶液（3.2.7）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL王水，以水定容至刻度，摇匀。于电感耦合等离子体发射光谱仪上，测定标准系列溶液硒的发射强度。以硒浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.6 分析结果的计算

按下式计算硒的含量：

ω(Se)（%）=m-m0+c⋅V×10−6m1×100%

式中：m0——空坩埚的质量，g；

m1——试料质量，g；

m——坩埚和沉淀的质量，μg；

c——从工作曲线中查得硒的浓度，μg/mL。

V——滤液定容体积，mL。

硒的测定结果表示至小数点后第二位。

3.7 精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5％，重复性限r按以下表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| ω(Se) /% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5％，再现性限R按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| ω(Se) /% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |

3.8 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-XX；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。