| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 在原标准名称后增加“方法”两字 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 2 | 1范围 | 单位由mg/dm2改为mg/m2 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 3 | 1范围 | 测量范围调整为5 mg/m2~500mg/m2 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 1范围 | 标准中“铜管或铜管件”改为“铜及铜合金管或管件” | 江苏包罗铜材集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4.9 | 将加入固定体积甘露醇标准溶液改为加入同一浓度不同体积的甘露醇标准溶液。 | 无锡市英之诚高速分析仪器有限责任公司、钢研纳克检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | 装置示意图改为具体图形 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2 | 取消锡囊的使用，锡囊放置困难，建议直接将液体加入瓷舟中，进行适当烘干后再进行检测。 | 无锡市英之诚高速分析仪器有限责任公司、弗尔德（上海）仪器设备有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.4 | “尺寸测量设备”改为“量具” | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 7 | 6 | 对试样加工部分的语句表述进行简化 | 中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 7.4 | 去掉空白计算公式 | 无锡市英之诚高速分析仪器有限责任公司、弗尔德（上海）仪器设备有限公司、钢研纳克检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8 | 去掉分析结果计算公式 | 无锡市英之诚高速分析仪器有限责任公司、弗尔德（上海）仪器设备有限公司、钢研纳克检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 附录A | 增加资料性附录 | 北京有色金属研究总院、有色标委 | 采纳 |  |
| 11 |  |  | 上虞市金鹰铜业有限公司 |  |  |
| 12 |  |  | 浙江天宁合金材料有限公司 |  |  |
| 13 |  |  | 浙江嘉禾管业股份有限公司 |  |  |
| 14 |  |  | 浙江飞越铜业有限公司 |  |  |

说明：①发送《讨论稿》的单位数：12个；

②收到《讨论稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

③回函无建议或意见的单位数：4个。