标准意见汇总处理表

标准项目名称：四氯钯酸钠化学分析方法 第2部分：铜、铅、镍、铂、镉、铁、金、金量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：郁丰善     共  1 页  第  1 页

标准项目负责起草单位：江西省汉氏贵金属有限公司                                                                  2018年01月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 将英文“iron, gold”改为“iron and gold”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 将“0.001%～0.015%”改为“0.0010%～0.0150%”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 6.4.2 | 将“6.4.2 转入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。” | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.5.1 | 标准曲线的点应该增加一个 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 7 | 删去等号左边的“（%）”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.4.1 | 5mL盐酸修改为3mL混合酸 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 7 | 6.5.1 | 增加标准曲线的点 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数： 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个

④没有回函的单位数：0个。