钛及钛合金涂层

绝缘性能测定方法

编制说明

（预审稿）

钛及钛合金无机涂层绝缘性能测定方法

有色金属行业标准编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据“《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017] 40号）文的要求，西北有色金属研究院、西安赛福斯材料防护有限责任公司、西安泰金工业电化学技术股份有限公司负责制订有色金属行业标准《钛及钛合金涂层 绝缘性能测定方法》，该项目计划编号为：2017-0184T-YS，按计划要求，本标准应在2018年完成。

1.2 方法简介

本标准涉及的测试方法的基本原理为：在无机涂层引出端与外部导电构件之间施加电压，测试该无机涂层的电阻值。在一定电压下，若绝缘电阻大于设定值，则产品合格，若绝缘电阻小于设定值，则产品不合格。

1.3承担单位情况

西北有色金属研究院是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心，是稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心的依托单位，现有科技人员1000多人，中国工程院院士1人，教授、高工280多人，博士、硕士400多人。

经过近五十年的发展，西北有色金属研究院已成为一个由具有较强综合科技实力的国家级重点科研院所、工程研究中心和若干个产业化公司组成的大型科技集团，形成了基础研究、中试和产业化并举的发展模式。主要研究和产业领域涉及钛及钛合金、锆及锆合金、难熔金属制品、贵金属材料、金属多孔材料、复合材料、催化剂、表面涂层、压力容器、金属不锈钢纤维及制品等。现设有15个研究所（研究中心）和12个控股、参股公司。

2009年9月国家国防科工局批准在西北有色金属研究院建设“军用稀有金属材料科研生产基地”。建设稀有金属材料研发和材料表征与评价两个中心，板带箔材研制平台、粉末冶金材料研制平台。特种管材研制平台、表面技术及涂层材料研制平台、单晶、高纯材料研制平台等五个稀有金属公用研制平台，新增仪器设备共52台（套），使其成为我国军用稀有金属材料研发基地和军用稀有金属“多品种、小批量”生产基地。

在金属材料表面技术及涂层材料研究方面，西北有色金属研究院先后承担了132项研究课题，先后获得全国科学大会奖2项、国家科技进步奖1项、省部级科研成果奖23项。为我国的国防科技事业做出了重要贡献。已经建成的“军用稀有金属材料科研生产基地”中拥有的“表面技术及涂层材料研制平台”是我国唯一的专门从事军用稀有金属表面技术、涂层材料研究及开发的专业机构，拥有世界先进水平的等离子喷涂设备、超音速喷涂设备、大功率电子束沉积设备、多功能等离子增强离子镀设备、大功率激光沉积设备、大功率微弧氧化设备、等离子表面冶金设备、超细丝连续沉积生产线及国内先进的CVD沉积设备、表面刻蚀抛光机、氧乙炔焰喷涂机、细丝编织机等31台套表面技术设备。拥有绝缘电阻测试仪、电化学工作站、湿热盐雾试验箱、电子天平、涂层综合性能检测台、涂层抗高温氧化性能测试仪、涂层厚度测试仪、显微硬度机、超细丝激光测径仪、管材内表面涂层状态测试仪等25台套涂层性能检测设备。其中的多功能等离子增强离子镀设备，同时装备有中频、射频磁控溅射源、磁过滤电弧离子源、金属离子注入源等，能够同时实现等离子增强磁控溅射与磁过滤电弧离子镀功能，是目前国内水平最高的气相沉积设备。用世界先进设备武器起来的西北有色金属研究院，有条件承担更多、难度更大的各类项目。

1.4主要工作过程

西北有色金属研究院接到《钛及钛合金涂层 绝缘性能测定方法》的制订任务后，立即组织成立了标准编制工作组，明确了成员的任务，制定了工作计划和进度安排。

1.5阶段工作

2017年7月25日全国有色金属标准化技术委员会在天津召开的“有色金属标准工作会议”，稀有金属分会中参加单位有：国标（北京）检验认证有限公司、宁夏东方钽业股份有限公、金堆城钼业股份有限公司等。会议对《钛及钛合金涂层 绝缘性能测定方法》落实了任务，确认了编制单位由西北有色金属研究院、西安赛福斯材料防护有限责任公司、西安泰金工业电化学技术股份有限公司负责制定，并成立了本标准的编制工作组，确定了人员及分工。编制组首先对国际和国外标准进行了查新，收集、分析、研究了相关技术资料，对该测定方法进行了多次验证实验，在此基础上，于2017年12月形成了标准的草稿。编制组对国内钛及钛合金涂层绝缘性能测定方法进行了充分讨论和分析，对草稿进行了修改和完善，于2018年4月形成行业标准讨论稿。

2018年4月23日至4月25日，在陕西省汉中市进行了标准讨论会，湖南金天钛业科技有限公司、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司、宝钢特钢有限公司、宝钛集团有限公司、金堆城钼业有限公司、西部金属材料有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、有研亿金新材料有限公司、中铼新材料有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、西北有色金属研究院、全国有色稀有金属标准化分技术委员会等13家加单位的14位代表。对本标准的讨论稿进行了认真讨论，主要提出了以下的意见和建议：

（1）3章中，表1中的绝缘电阻值要连续；

（2）将第6章中，测量块的说明放入描述仪器的章节中；

（3）7章中，将“试件”改为“样品”；

（4）7章中，将文字“接地”改为接地的专用符号；

（5）8章中，对检测结果的判定进行细化；

（6）《编制说明》中，阐述选用方法的合理性。

编制小组根据参会专家的意见对标准进行修改，并按照讨论意见形成了本标准的征求意见汇总处理表及预审稿。

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1标准制定的原则

该标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求制定，并符合国家标准编写模板的要求。

本标准在参照国内技术水平的基础上制定，充分考虑相关企业、使用单位等各方面的意见和建议，体现了钛及钛合金涂层绝缘性能测定方法的技术水平，切实可行，具有可操作性，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2标准制定的主要内容与论据

绝缘电阻是钛及钛合金产品无机涂层特性的主要指标，它反映了钛及钛合金产品无机涂层承受电击穿能力的大小，与钛及钛合金表面无机涂层的绝缘介质损耗以及绝缘性能在工作状态下的逐步劣化存在着极为密切的关系。钛及钛合金无机涂层的绝缘电阻主要取决于所选用的涂层材料和涂层制备工艺水平。测定产品的绝缘电阻是判断产品性能变化的重要依据，同时也是提高无机涂层产品质量，研究无机涂层的结构，以及改进产品制备工艺水平的重要手段。

目前国内钛及钛合金无机涂层产品的绝缘电阻测试没有统一规范，西北有色金属研究院根据实际应用情况结合钛及钛合金无机涂层产品的特点，对钛及钛合金无机涂层的绝缘性能进行了大量的相关实验、测试及评价工作，最终采用以串联法为原理制备的绝缘电阻试测仪，建立了相应的试验方法。

编制小组汇总了近几年检测数据，与用户反馈数据对比如表1所示：

表1  使用本标准方法前后用户使用合格率数据对比

| 年份 | 出厂检测 合格量（件） | 用户使用 合格量（件） | 用户使用合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 19000 | 18240 | 96% | 按仪器说明书 测任意三点 |
| 2013 | 21000 | 19950 | 95% | 按仪器说明书 测任意三点 |
| 2014 | 19800 | 19008 | 96% | 按仪器说明书 测任意三点 |
| 2015 | 23000 | 23000 | 100% | 使用本标准方法 |
| 2016 | 17000 | 17000 | 100% | 使用本标准方法 |
| 2017 | 22000 | 22000 | 100% | 使用本标准方法 |

由表1可以看出，检测不同类型钛及钛合金无机涂层产品绝缘电阻时，若只任意选取三点进行测试，最终用户使用合格率为95%~96%；而使用本标准方法之后，用户使用合格率达到100%。因此针对不同的钛及钛合金无机涂层产品，检测位置的选取、检测点的数量以及合格与否的判定是绝缘电阻检测的重要内容。

本标准从钛及钛合金无机涂层的特性出发，调研了相关技术资料，进行了相关试验，分析了数年内的检测数据，选择了一种适合于不同类型钛及钛合金无机涂层的检测方法，对所用设备、方法条件、试样、实验步骤、结果判定、实验报告等进行了详细表述。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

经查，国外无相同类型的标准，无法对比。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的修订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后作为推荐性行业标准实施。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

本标准的制订，可统一我国稀有金属表面技术行业关于涂层绝缘性能的测定方法，为我国稀有金属表面技术行业的绝缘性能检测提供技术支持，具有一定的实用性。

《钛及钛合金涂层  绝缘性能测定方法》标准编制组

2018年7月18日