**标准征求意见稿意见汇总处理表**

标准项目名称:铅冶炼分银渣化学分析方法 第1部分:金量和银量的测定 承办人: 王皓莹 共1页 第1页

标准项目负责起草单位: 北矿检测技术有限公司 电话: 010-59069661 2019年3月16日填写

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 |  | 增加碲元素干扰试验 | 广东先导 | 采纳 |  |
| 2 |  | 在没有千万分之一天平情况下。增加金小于10 μg时，原子吸收测定附录 | 金隆铜业 | 采纳 |  |
| 3 |  | 回函无意见 | 中条山铜业 |  |  |
| 4 |  | 回函无意见 | 昆明科工 |  |  |
| 5 |  | 回函无意见 | 广州省工业分析检测中心 |  |  |
| 6 |  | 回函无意见 | 金川集团有限公司 |  |  |
| 7 |  | 回函无意见 | 山东祥光股份有限公司 |  |  |
| 8 |  | 回函无意见 | 北京有色院 |  |  |
| 9 |  | 回函无意见 | 株洲冶炼厂 |  |  |
| 10 |  | 回函无意见 | 韶关质检所 |  |  |

说明：

1. 发送征求意见函的单位：10个；
2. 收到征求意见函后，回复的单位：10个；
3. 收到征求意见函后，有意见和建议的单位：2个；
4. 没有回复意见的单位：0个。