标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜阳极泥化学分析方法  第11部分 铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法

承办人：伍宝英

标准项目负责起草单位：紫金矿业集团股份有限公司       电话：0597-38815200    2021年9月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | —— | 试验报告中扣背景和不扣背景选择依据需完善。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 | 试验报告中增加了样品扣背景与不扣背景条件试验结果比对。 |
| 2 | 8.4.1 | 考样品除硅问题，是否要加氟化氢铵除硅 | 张家港联合铜业有限公司 | 采纳 | 8.4.1增加了“若硅含量较高，需加入4滴～5滴饱和氟化氢铵溶液”的表述。 |
| 3 |  | 1.精密度数据最低点0.0034%，建议范围为0.0030%-0.030% 2“王水”改成“混合酸” 3.溴有毒，建议在能达到要求的情况下考虑用氢溴酸替代。 | 中条山有色金属集团有限公司 | 不采纳 | 试验报告仪器测定定量下限为0.0014%，仪器能满足检出范围为0.0020%-0.030%的要求。 “混合酸”不能体现酸的配比情况。 氢溴酸除黑色漂浮物的效果不明显。 |
| 4 |  | 回函同意，无意见 | 福建上杭有色金属产品质量检验中心 |  |  |
| 5 |  | 回函同意，无意见 | 云南锡业研究院有限公司 |  |  |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 |  |  |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南科技有限公司 |  |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 武昌理工学院 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 福建省华飞检测技术有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 铜陵有色池州公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 赤峰金通铜业有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 金隆铜业公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 金冠铜业分公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3；

（4）没有回函的单位数：0。