标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锡化学分析方法 第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法                                                     共2页第1 页

承办人：墨淑敏

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

电话：XXX                                                 2023年1月15日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 测定范围0.002%改为0.0020% | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5 | 高纯锡由6N调整为5N | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5.6 | 标准贮存溶液补充具体配制方法 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.8 | 银标准溶液应在棕色容量瓶中配制，避光保存 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6 | 增加Ni231.60nm、Co238.89nm | 宁波博威合金板带有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.5 | 标准溶液补酸 | 江阴和宏精工科技有限公司 | 未采纳，基体匹配标准与样品酸度基本一致 |  |
|  | 附录A | 原始数据精简为统计数据 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 湖南锡矿山闪星锑业有限责任公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 五矿有色金属股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 金龙铜业有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 金川集团股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 西北有色金属研究院 | — |  |
|  |  | 无意见 | 钢铁研究总院 | — |  |
|  |  | 无意见 | 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 北京当升材料科技股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 中南大学 | — |  |
|  |  | 无意见 | 东睦新材料集团有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 福建紫金矿业测试技术有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 云南华联锌铟股份有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 山西北方铜业有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 阳谷相关铜业有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 广东致远新材料有限公司 | — |  |
|  |  | 无意见 | 金堆城钼业股份有限公司 | — |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：29个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：29 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：0 个。