征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：贵金属键合丝热影响区长度的扫描电镜测定方法

承办人：王一晴                                              共 1 页   第 1 页

标准项目负责起草单位： 贵研检测科技（云南）有限公司

电  话   15288312458                                    2024 年 6月 21日 填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2规范性引用文件 | 增加引用GB/T 21636、GB/T 40300。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 2 | 4.3.2 电镜观察与拍照 | 增加直接观察法背散射成像效果图。 | 北京一轻科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.2 仪器设备 5.2仪器设备 | 建议规定扫描电镜电子束/离子束分辨率；增加“设备需进行长度测量校准”。 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 3.10 长晶粒 | “长径比大于1且小于15”改为“长径比大于2且小于15”。 | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2.1 HAZ的判定 | “图8 键合金丝的HAZ判定示意图”改为“图8 矫正后的键合金丝截面图及HAZ判定示意图”。 | 昆明理工大学 | 采纳 |  |
| 6 | 4.3.2 电镜观察与拍照 | 表1. 扫描电镜推荐测试参数，电子束加速电压推荐参数由“200v-15kv”改成“2 kV ~15 kV”。 | 国仪量子（合肥）技术有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2.2测量HAZ长度 | “测量HAZ长度”改为“根据直接观察法或FIB法获得的图像，测量HAZ长度” | 云南大学 | 采纳 |  |
| 8 | 前言 | 增加“本文件为首次发布”。 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7试验报告 | “带标尺和测量的电镜照片”改为“带标尺的电镜照片” | 贵研先进新材料（上海）有限公司 | 采纳 |  |
| 10 |  | 无意见 | 贺利氏（招远）贵金属材料有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 丰睿成（湖北）半导体材料有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 浙江佳博科技股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 南京市产品质量监督检验院 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 紫金佳博电子新材料科技有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

（4）没有回函的单位数：0个。