国家标准《硅片径向电阻率变化测量方法》

编制说明（预审稿）

- 工作简况

- 标准立项目的和意义

集成电路产业是国家重要的基础性、先导性和战略性产业，半导体材料是集成电路的基础，是国家重点发展和扶持的产业。本标准适用产品是硅单晶片，属于半导体材料领域，是《中国制造2025》中强化工业基础能力中的核心关键基础材料领域。单晶硅产品是重要的半导体材料，可以用于二极管、整流器件、MOS电路、集成电路以及太阳能电池等产品的生产和深加工制造，其后续产品集成电路和半导体分立器件已广泛应用于各个领域，在军事电子设备中也占有重要地位。

电阻率是半导体材料的重要参数之一，它与半导体器件的性能有着十分密切的关系，如晶体管的击穿电压等参数就是直接与硅单晶的电阻率有关。硅片电阻率径向梯度为半导体材料最基本的参数之一，是衡量硅材料质量的一个重要的参数,它对半导体器件生产的稳定性、重复性、至器件局部电性能等质量参数指标都有着明显的影响。随着半导体工业的发展,对硅单晶电阻率不均匀度的要求也越来越高。因此,如何准确获得硅片电阻率径向变化显得尤为重要，通过本次修订将硅片电阻率径向变化的测试方法进一步完善。

GB/T 11073-2007《硅片径向电阻率变化测量方法》，所引用的国内标准GB/T1552《硅、锗单晶电阻率测定直排四探针法》已经被GB/T 1551-2021《硅单晶电阻率的测定-直排四探针法和直流两探针法》代替，所以原标准需要进行修订，亟待和国内其它标准接轨。

本次修订将原标准引用标准进行修改，并结合生产实际对标准不完善的地方进行全面梳理，如：原标准中规定的硅片范围已经不适用于生产实际，本次将修改电阻率的适用范围。

随着半导体硅片技术的迭代升级，12英寸硅片在国内逐渐崛起，而GB/T 11073-2007中关于12英寸硅片的技术参数均没有涉及。

本次修订将适用范围扩大到直径为12英寸的大尺寸硅片,有利于硅片生产企业规范和统一大尺寸硅单晶片的技术标准，从而有效的保证了硅单晶片的产品质量，有利于促进12英寸大尺寸硅片在我国半导体行业的快速发展,大幅提升我国半导体材料和集成电路制造技术水平和竞争力。 GB/T 11073-2007《硅片径向电阻率变化测量方法》，通过此次修订，达到与国际标准接轨，实现标准的先进性和实用性。

2  任务来源

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的工作要求，按照(国标委发〔2023〕64号)的要求，由麦斯克电子材料股份有限公司负责国家标准《硅片径向电阻率变化的测量方法》的修订工作。计划编号为国标委发〔2023〕64号20233945-T-610，要求2025年完成。

3  主要工作过程

3.1 起草阶段

- 本项目在下达计划后，组织了专门的标准编制小组收集并翻译SEMI MF81-1105《硅片径向电阻率变化的测试方法 》及SEMI MF 84-0312 《硅片电阻率的直排四探针测试方法》全文，对原国家标准《硅片径向电阻率变化测量方法》和GB/T 1551-2021《硅单晶电阻率的测定-直排四探针法和直流两探针法》及GB/T 6618-2009《硅片厚度和总厚度变化测试方法》全文进行了详细的研究，确定了相应的修订内容，于2024年3月完成标准讨论稿，提交到全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

4  项目承担单位概况

麦斯克电子材料有限公司成立于1995年，是一家集直拉单晶硅、硅切磨片、硅抛光片以及与之相配套的研发、生产、销售为一体的综合性半导体硅材料专业生产企业。公司主要生产4、5、6、8英寸电路级单晶硅抛光片，生产规模大、技术水平先进。产品销往世界各地，为全球性硅抛光片生产企业，国内同行业首家通过了ISO/TS16949质量体系认证，在20多个国家和地区有产品销售和服务。

公司技术和管理团队核心人员均有数十年的行业从业经验，有着丰富的理论和实践经验，主要研发人员具有较强的自主研发和创新能力，研发领域涵盖单晶拉制、硅片切割、腐蚀、背封、抛光、清洗、检测等硅片所有加工工序。公司建有省级企业技术中心，专职研发人员达到86人，其中高级工程师7人，中级工程师50人，硕博士36人。

公司通过智能工厂升级改造，建成国内外领先的数字化大规模集成电路硅基底材料智能制造工厂，使产品技术及性能指标达到国际领先水平，被工信部评为“智能制造试点示范企业”，带动行业传统制造模式的智能化升级。

5  标准主要起草人及起草工作

本标准由方丽霞、陈卫群等组成标准编制组。起草人均从事硅抛光片制造行业多年，有丰富硅抛光片生产经验。起草人的工作包括收集和整理相关文献资料，测试不同掺杂种类、不同电阻率范围的晶片样品，开展平行试验数据收集整理、分析工作，撰写标准和相关文件等。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1  编制原则

本标准的修订主要根据材料的发展情况对其适用范围和技术要点内容进行了必要的修改。

2  确定标准主要内容的依据

根据最新的国内外标准及生产实际，本次修改的主要内容及依据如下：

2.1 完善范围

随着硅单晶拉制技术的进步，更多超低阻和超高阻产品已经生产和应用，原标准的电阻率范围已经不再适用，通过调研半导体厂家四探针电阻率测试仪的测试范围，将本标准适用范围变更为室温电阻率在1×10-4—8×103 Ω·cm的P型硅单晶片及室温电阻率在1×10-4—1.5×104Ω·cm的N型硅单晶片的径向电阻率变化的测量。

2.2 完善规范性引用文件

因GB/T 1552已被GB/T 1551取代，所以在2规范性引用文件中将“GB/T 1552 硅、锗单晶电阻率测定直排四探针法”修改为“GB/T 1551  硅片电阻率测量方法”，文中出现“GB/T 1552”均替换为“GB/T 1551”。

因文件中硅片局部厚度变化引起的计算电阻率误差涉及到硅片平整度及总厚度变化，所以增加规范性引用文件GB / T 29507 硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法。

2.3 增加了方法原理

根据国家标准最新格式要求，增加“直排四探针法测试原理”和“硅片径向电阻率变化的计算方法”。

2.4 增加术语和定义

根据国家标准最新格式要求，增加术语和定义。

2.5 增加干扰因素

参考GB/T 1551  硅单晶电阻率的测定-直排四探针法和直流两探针法，将适用于直排四探针的干扰因素增加至本文件。

完善干扰因素，增加增加探针方向和边缘的位置关系。增加"喷砂"及"研磨"的表面要求。

2.7 增加试剂或材料

根据国家标准最新格式要求，增加6试剂或材料。

2.8 增加7仪器和设备

根据国家标准最新格式要求，增加仪器和设备。

2.9 完善试样制备

根据生产实际，在从四种选点方案中确定一种方案后增加“或由供需双方商定"；并将四种选点方案示意图进行重新绘制；

因3mm以外的位置不能得到准确的电阻率测量结果，所以将“以2mm间隔在尽可能多的位置上进行测量。”修改为“去除边缘3mm以外后，以2mm间隔的位置上进行测量。”；           因目前大部分8寸硅片参考面为V槽，所以增加带V槽的硅片的参考面位置描述。

2.10 完善试验步骤

原文件中部分描述不准确，完善部分描述。

2.11完善测量结果计算

为了进一步规范文件，“电阻率平均百分变化和最大百分变化”在公式中使用符号表示并增加释义。公式后面注明公式（1）、公式（2）公式（3），且公式（2）公式（3）增加绝对值。

并修改表2内容，并将表1和表2增加到附录中。

2.12完善实验报告

根据国家标准最新格式要求，完善试验报告。

2.13其它

为进一步规范文件：

将原表1增加到附录中，增加后变更为附表A.4和附表A.5.；

原表1几何修正因子F2中增加硅片标称直径300mm的相关内容。修改原“表1”中部分错误的几何修正因子；

在“表A.2由探针位置和直径的公差导致的电阻率最大误差中增加硅片标称直径300mm的相关内容”；

在“表A.3硅片局部厚度变化引起的计算电阻率误差中增加硅片标称直径300mm的相关内容”。

3 修订前后技术内容的对比

| 项目/类别 | 原标准 | 创新内容 | 原因和意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 缺少“术语和定义”、“测试环境条件”“试剂或材料”“仪器和设备”等内容 | 增加“术语和定义”、“测试环境条件”“试剂或材料”“仪器和设备”等内容 | 与现行国标要求接轨 |
| 适用范围 | 对硅片的适用范围“电阻率为1x10-3Ω·cm~3x103Ω·cm CT 硅单晶圆片径向电阻率变化的测量” | 本次修订适用范围： “室温电阻率在1×10-4—8×103 Ω·cm的P型硅单晶片及室温电阻率在1×10-4—1.5×104Ω·cm的N型硅单晶片的径向电阻率变化的测量”。 | 修改后标准的符合生产和技术需求 |
| 试样制备 | 没有说明选点方案可以由供需双方商定；没有带V槽的硅片的参考面位置描述。 | 根据生产实际，在从四种选点方案中确定一种方案后增加“或由供需双方商定"；并四种选点方案示意图进行重新绘制；因目前大部分8寸硅片参考面为V槽，所以增加带V槽的硅片的参考面位置描述。 | 进一步规范文件 |
| 测量结果计算 | 电阻率平均百分变化和最大百分变化的公式不规范。 | “电阻率平均百分变化和最大百分变化”在公式中使用符号表示并增加释义。公式后面注明公式（1）、公式（2）公式（3），且公式（2）公式（3）增加绝对值。 | 进一步规范文件 |
| 完善表1几何修正因子F2 | 原表中无直径为300mm的相关内容 | 在“表1几何修正因子F2中增加硅片标称直径300mm的相关内容” | 增加12寸硅片的技术内容 |
| 完善表A.2由探针位置和直径的公差导致的电阻率最大误差 | 原表中无直径为300mm的相关内容 | 在“表A.2由探针位置和直径的公差导致的电阻率最大误差中增加硅片标称直径300mm的相关内容”。 | 增加12寸硅片的技术内容 |
| 完善表A.3硅片局部厚度变化引起的计算电阻率误差 | 原表中无直径为300mm的相关内容 | 在“表A.3硅片局部厚度变化引起的计算电阻率误差中增加硅片标称直径300mm的相关内容”。 | 增加12寸硅片的技术内容 |

三、标准水平分析

本文件描述了硅片径向电阻率变化测量方法，是根据目前半导体材料领域国内外硅片生产实际被广泛应用的测定硅片径向电阻率变化的方法。

本标准参照SEMI MF81-1105 《硅片径向电阻率变化的测试方法》、 GB/T 1551 《硅单晶电阻率的测定-直排四探针法和直流两探针法》 进行修订，修订后本标准将与国内外进行接轨；在精密度方面，后续对单个实验室和实验室间的巡回测试再提供数据重复性、再现性，进而评价该标准的标准水平。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

修订后本标准将与国内外进行接轨。

五、以国际标准为基础的起草情况

- 引用SEMI MF81-1105 《硅片径向电阻率变化的测试方法》和SEMI MF 84-0312 《硅片电阻率的直排四探针测试方法》。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

无冲突、无矛盾的地方

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 涉及专利的有关说明

- 无

- 九、实施国家标准的要求

- 过渡期建议参考SEMI MF81-1105 《硅片径向电阻率变化的测试方法》

- 十、其他应当说明的事项

本标准的制定和推广，将会促进半导体晶片产品规范的建立，将有利于硅片径向电阻率变化的测试方法的规范，有利于晶片制造对产品质量的把控，更加有利于供需双方对产品的确认和加工，也有利于与国际先进水平产品接轨，促进半导体材料行业的发展。

标准编制组

2024年8月