A

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T 3884.1-202X

代替 GB/T 3884.1-2012

铜精矿化学分析方法

第1部分：铜含量的测定

碘量法

Methods for chemical analysis of copper concentrates—

Part 1 :Determination of copper content—

Iodine titration method

（草案）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督总局 发布

国家标准化管理委员会

GB/T3884.1-202X

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 3884的第1部分。GB/T 3384《铜精矿化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分：铜量的测定  碘量法;

——第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法;

——第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧滴定法

——第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法;

——第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第7部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第8部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法;

——第9部分：砷和铋量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代甲酸银分光光度法;

——第10部分：锑量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法;

——第11部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法;

——第12部分：氟和氯量的测定 离子色谱法和电位滴定法;

——第13部分：铜量的测定 电解法;

——第14部分：金和银量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法;

——第15部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法;

——第16部分：二氧化硅量的测定氟硅酸钾滴定法和重量法;

——第17部分：三氧化二铝量的测定铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离氟盐置换

Na2EDTA滴定法;

——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第19部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第20部分：汞量的测定 固体进样直接法；

——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。

本文件代替GB/T3884.1-2012《铜精矿化学分析方法 第1部分 铜量的测定 碘量法》，与GB/T3884.1-2012比，除结构变化和编辑性修改外，主要技术变化如下：

a）更改了适用范围，适用范围由原来的适用于铜精矿改为适用于铜精矿及铜渣精矿。

b）更改了溶样方式，短碘法删除了溴的使用并修改了注释增加了复杂样品的处理方法，长碘法增加了注释增加了复杂样品的处理方法。

c）更改了中和方式，中和方式统一改为滴加饱和乙酸铵溶液至颜色突变。

d）增加了“规范性引用文件”。

e）增加了“术语和定义”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件方法1为仲裁方法。

本文件起草单位：

主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T3884.1-1983、GB/T3884.1-2000、GB/T3884.1-2012；

—本次为第三次修订。

GB/T 3884.1—202X

引  言

GB/T 3884-202X《铜精矿化学分析方法》由21个部分构成：

——第1部分：铜量的测定  碘量法;

——第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法;

——第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧滴定法

——第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法;

——第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第7部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第8部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法;

——第9部分：砷和铋量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代甲酸银分光光度法;

——第10部分：锑量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法;

——第11部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法;

——第12部分：氟和氯量的测定 离子色谱法和电位滴定法;

——第13部分：铜量的测定 电解法;

——第14部分：金和银量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法;

——第15部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法;

——第16部分：二氧化硅量的测定氟硅酸钾滴定法和重量法;

——第17部分：三氧化二铝量的测定铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离氟盐置换

Na2EDTA滴定法;

——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第19部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第20部分：汞量的测定 固体进样直接法；

——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。

本文件的制定是基于国内外铜精矿贸易的需求，该标准的建立能够更好的适应国内外不同产地的铜精矿中铜含量的测定，对铜精矿中铜含量的测定提供了准确的科学的依据，便于贸易交易中采用统一的分析方法，有利于减少因检测方法差异造成的商业纠纷，具有很好的经济效益和社会效益。

GB/T 3884.1-202X

铜精矿化学分析方法

第1部分：铜量的测定

碘量法

1  范围

本部分规定了铜精矿中铜含量测定的方法：方法1和方法2。

本部分适用于铜精矿和铜渣精矿中铜含量的测定。测定范围：13.00%～50.00%。

2 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4方法1短碘法

4.1原理

试料经盐酸、硝酸、高氯酸分解后，用饱和乙酸铵溶液调节溶液的pH值为3.0～4.0，用氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

4.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 4.2.1水，GB/T 6682，一级水。

4.2.2 纯铜（wcu≥99.999%）：将纯铜放入微沸的乙酸（4.2.18）中，微沸1min,取出后用水和无水乙醇（4.2.19）分别冲洗二次以上，在100℃烘箱中烘4min，冷却，置于磨口瓶中备用。

4.2.3 碘化钾。

4.2.4 盐酸（ρ=1.19g/mL）。

4.2.5 硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2.6 硝酸（1+1）。

4.2.7 硫酸（ρ1.84g/mL）。

4.2.8高氯酸（ρ1.67g/mL）。

4.2.9氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

4.2.10冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

4.2.11饱和乙酸铵溶液。

4.2.12硫代硫酸钠溶液（200g/L）。

4.2.13 氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

4.2.14硫氰酸钾溶液（100g/L）。

4.2.15硫代硫酸钠标准滴定溶液[с（Na2S2O3·5H2O≈0.04mol/L]

，按如下步骤配制和标定：

a）配制：称取100g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）置于1000mL烧杯中。用水稀释至约10L，静置两周，使用时过滤，混匀，静置2h。

b）标定：称取0.080g(精确至0.00001g)处理过的纯铜（5.2.2）三份，分别置于500mL三角烧杯中，加入10mL硝酸（4.2.6），盖上表面皿，于电热板低温处加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加入5mL硫酸（4.2.7），继续加热蒸至尽干，取下稍冷，用40mL水吹洗杯壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，加入饱和乙酸铵溶液（4.2.11）至颜色突变，加入3mL氟化氢铵饱和溶液（4.2.13），混匀。加入2g～3g碘化钾（4.2.3），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（4.2.15）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（4.2.16），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（4.2.14），激烈摇振至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同标定做空白试验。

按公式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m×1000V1−V0⋅M………………………………………………(1)

с— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1— 标定时，滴定铜溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；V0— 标定时，滴定铜空白溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

63.546—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m— 纯铜的质量，单位为克（g）。

平行标定三份，其极差值不大于5×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

注：硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

4.2.16 淀粉溶液（5g/L）。

4.2.17乙酸（1+3）。

4.2.18无水乙醇。

4.2.19硝硫混酸：将700mL硝酸（4.2.5）和300mL硫酸（4.2.7）混合。

4.3样品

样品粒度应不大于100μm。

样品在100℃～105℃烘箱中烘干1h，置于干燥器中冷却至室温，备用。

4.4试验步骤

4.4.1试料

称取0.30g样品，精确至0.0001g。

4.4.2平行试验

平行进行两次试验，取其平均值。

4.4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.4.4测定

4.4.4.1试料的处理

将试料（4.4.1）置于250mL三角烧杯中，用少量水润湿，加入10mL盐酸（4.2.4），置于电热板上低温加热2min，取下稍冷，加入5mL硝酸（4.2.5）和5mL高氯酸（4.2.8），盖上表面皿，混匀加热冒烟，待试料完全分解后，取下稍冷，用少量水洗涤表面皿，继续加热蒸至近干，冷却。

注：

1. 若试料为渣精矿或含硅高或沾底时，需加入1mL氟化氢铵饱和溶液（4.2.13）。

2.若试料中碳含量较高时，需加入2mL硫酸加热溶解至无黑色残渣【碳含量特别高时，补加硝硫混酸（4.2.19）】，并蒸干。

3.若试料中含硅、碳较高时，加入1mL氟化氢铵饱和溶液（4.2.13）和2mL硫酸（4.2.7）。

4.若试料中铬含量高时，溶液出现砖红色时，加入盐酸或固体氯化钠，重复2次，蒸至近干，加入5mL盐酸（4.2.4），加热溶解。

5. 若试料中钙镁含量高时，用方法1测定铜。

6.如铅、铋含量较高时，需提前加入2mL淀粉溶液（4.2.16）。

7.若样品复杂难分解对残渣过滤，能酸熔的残渣，进聚四氟乙烯烧杯加氢氟酸（4.2.9）进行分解；难溶于酸的残渣用碱熔法进行分解，分解后的溶液用原子吸收补正。

4.4.4.2滴定

用30mL水吹洗表皿及杯壁，盖上表皿，置于电热板上煮沸，使可溶性盐类完全溶解，取下冷至室温。滴加乙酸铵饱和溶液（4.2.11）至颜色突变，然后滴加氟化氢铵饱和溶液（4.2.13）至红色消失并过量1mL，混匀。加入2g～3g碘化钾（4.2.3），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（4.2.15）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（4.2.16），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（4.2.14），激烈摇振至蓝色加深。再滴定至蓝色刚好消失为终点。

4.5试验数据处理

铜的含量以质量分数wcu计，数值以%表示，按公式（3）计算：

wcu =c(V3−V2)⋅Mm0×1000×100…………………………(3)

上式中：

с— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ— 从工作曲线上查出相应的滤液中铜的质量浓度, 单位为微克每毫升（μg/mL）；

V3— 测定时，滴定试料溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2— 测定时，滴定空白试验溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M（Cu）=63.546］；

m0— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。

4.6 精密度

4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3    重复性限

| w cu /% | 12.29 | 21.75 | 30.65 | 39.98 | 49.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |

4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4再现性限

| w cu/% | 12.29 | 21.75 | 30.65 | 39.98 | 49.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |

5 方法1长碘法

5.1原理

试料经盐酸、硝酸和硫酸分解，在稀硫酸溶液中加入硫代硫酸钠溶液使铜离子以硫化铜状态从溶液中分离。沉淀用混合酸溶解，调节溶液的pH值为3.0～4.0，用氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。分离铜后的滤液采用原子吸收光谱法测定铜量。

5.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 5.2.1水，GB/T 6682，一级水。

5.2.2 纯铜（wcu≥99.999%）：将纯铜放入微沸的乙酸（5.2.19）中，微沸1min,取出后用水和无水乙醇（5.2.4）分别冲洗二次以上，在100℃烘箱中烘4min，冷却，置于磨口瓶中备用。

5.2.3 碘化钾。

5.2.4 无水乙醇。

5.2.5 盐酸（ρ1.19g/mL）。

5.2.6 硝酸（ρ1.42g/mL）。

5.2.7 硝酸（1+1）。

5.2.8 硫酸（ρ1.84g/mL）。

5.2.9高氯酸（ρ1.67g/mL）。

5.2.10冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

5.2.11饱和乙酸铵溶液。

5.2.12硝硫混酸：将700mL硝酸（5.2.6）和300mL硫酸（5.2.8）混合。

5.2.13混合酸：将1500mL硝酸（5.2.6）与500mL高氯酸（5.2.9）混合后，再加入300mL硫酸（5.2.8），充分混匀。

5.2.14硫代硫酸钠溶液（200g/L）。

5.2.15 氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

5.2.16硫氰酸钾溶液（100g/L）。

5.2.17硫代硫酸钠标准滴定溶液[с（Na2S2O3·5H2O≈0.04mol/L]

5.2.17.1 制备：称取100g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）置于1000mL烧杯中。用水稀释至约10L，静置两周，使用时过滤，混匀，静置2h。

5.2.17.2标定：称取0.080g(精确至0.00001g)处理过的纯铜（5.2.2）三份，分别置于500mL三角烧杯中，加入10mL硝酸（5.2.7），盖上表皿，于电热板低温处加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加入5mL硫酸（5.2.8），继续加热蒸至尽干，取下稍冷，用40mL水吹洗杯壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，加入饱和乙酸铵溶液（5.2.11）至颜色突变，加入3mL氟化氢铵饱和溶液（5.2.15），摇匀。加入2g～3g碘化钾（5.2.3），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.17）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（5.2.18），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（5.2.16），激烈摇振至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同标定做空白试验。

按式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m×1000V1−V0⋅M………………………………………………(1)

式中：

с— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1— 标定时，滴定铜溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；V0— 标定时，滴定铜空白溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M（Cu）=63.546］；

m— 纯铜的质量，单位为克（g）。

平行标定三份，其极差值不大于5×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

注：硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

5.2.18 淀粉溶液（5g/L）。

5.2.19乙酸（1+3）。

5.2.20氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

5.3  仪器和设备

原子吸收光谱仪，附有铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

－特征浓度：在与测量试液基本相一致的溶液中，铜的特征浓度不大于0.023μg/mL。

－精密度：最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液的平均吸光度的0.5%。

－工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

5.4样品

样品粒度应不大于100μm。

样品在100℃～105℃烘箱中烘干1h，置于干燥器中冷却至室温，备用。

5.5试验步骤

5.5.1试料

称取0.30g试样，精确至0.0001g。

5.5.2 平行试验

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.5.3空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4测定

5.5.4.1试料的处理

将试料（5.5.4.1）置于250mL三角烧杯中，用少量水润湿，加入10mL盐酸（5.2.5），置于电热板上低温加热2min，取下稍冷。加入15mL硝硫混酸（5.2.12）盖上表皿，摇匀，低温加热，待试料完全分解后，继续加热蒸干，冷却。

5.5.4.2 铜的分离

用90mL水吹洗表皿及杯壁，加入10mL硫酸（5.2.8）置于电热板上煮沸，在搅拌下，慢慢加入25mL硫代硫酸钠溶液（5.2.14），煮沸5min，保温微沸至沉淀物凝聚，趁热过滤，并用热水洗涤沉淀物三次以上，洗液与分离硫化铜滤液合并后用于原子吸收光谱测定铜量。

5.5.4.3铜沉淀物的分解

将沉淀物和滤纸返回原三角烧杯中，加入20mL混合酸（5.2.13）。加热分解沉淀和滤纸（若仍有碳、硫未被分解，可再适当加入混合酸，再加热至完全分解）。并冒烟至近干，冷却。

注：

1.当铜沉淀物用混合酸分解不完全时，对残渣过滤，能酸熔的残渣，进聚四氟乙烯烧杯加氢氟酸（5.2.20）进行分解；难溶于酸的残渣用碱熔法进行分解，分解后的溶液与分离后的滤液合并，对合并后的溶液用原子吸收补正。

5.5.4.4滴定

用30mL水吹洗表皿及杯壁，盖上表皿，置于电热板上煮沸使可溶性盐类溶解，取下冷至室温。滴加饱和乙酸铵溶液至颜色突变，加入3mL氟化氢铵饱和溶液（5.2.15），摇匀。加入2g～3g碘化钾（5.2.3），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.17）滴定至浅黄色，加入2mL淀粉溶液（5.2.18），继续滴定至浅蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（5.2.16），激烈摇振至蓝色加深。再滴定至蓝色刚好消失为终点。

5.5.4.5滤液中铜量的测定

将分离铜后的滤液蒸至近干，取下冷却，加入100mL水于电热板上煮沸，溶解可溶性盐类，取下冷却，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置2h。

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，与测定标准溶液系列同时以水调零，测量溶液的吸光度，减去试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜的质量浓度（ρ）。

5.5.4.6工作曲线的绘制

5.5.4.6.1移取0 mL、1.00mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL的铜标准溶液（3.27）分别置于一组200mL容量瓶中，加入1.0mL硫酸（4.2.9），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.6.2使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，以水调零，测量溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度，以铜的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6 试验数据处理

铜的含量以质量分数wcu计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wcu =c(V3−V2)⋅Mm0×1000×100+ρ×200×10−6m0×100…………………(2)

с— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ— 从工作曲线上查出相应的滤液中铜的质量浓度, 单位为微克每毫升（μg/mL）；

V3— 测定时，滴定试料溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2— 测定时，滴定空白试验溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M（Cu）=63.546］；

m0— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。

5.7 精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（г），超过重复性限（г）的情况不超过5％。重复性限（г）按表1采用线性内插法或外延法获得。

表1 重复性限

| w cu /% | 12.24 | 21.74 | 30.65 | 39.97 | 49.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| w cu/% | 12.24 | 21.74 | 30.65 | 39.97 | 49.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |

6 电解重量法

6.1 方法提要

试料用硝酸、氢氟酸、高氯酸、硫酸分解，加入氢溴酸除去砷、锑、锡、硒等干扰元素，加入氨水沉淀分离其它干扰元素。在硝酸、硫酸和少量氯离子存在时，通过电解使铜和银在铂阴极析出，此条件下钼不析出。烘干，称重后，得到铂阴极上沉积物中铜银合量，用硝酸溶解铂阴极上沉积物，火焰原子吸收光谱法测定其中银含量，铜银合量减去银含量后即为沉积物中铜含量。电解残液和沉淀中微量的铜用火焰原子吸收光谱法测定。沉积物中铜含量加上电解残液和沉淀中铜含量即为试料中铜含量。

6.2 试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

6.2.1  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

6.2.2  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

6.2.3  高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

6.2.4  硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

6.2.5  氢溴酸（ρ=1.50 g/mL）。

6.2.6  氨水（ρ=0.91 g/mL）。

6.2.7  无水乙醇（ρ=0.79 g/mL）。

6.2.8  硝酸（1+1）。

6.2.9  硫酸（1+1）

6.2.10 氨水（1+99）。

6.2.11 氯化铵溶液（0.5 g/L）。

6.2.12 铜标准贮存溶液：准确称取1.000 0 g金属铜（wCu≥ 99.999 %）于250 mL 烧杯中，加入20 mL硝酸（6.2.3），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮氧化物，冷至室温。将溶液移入1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

6.2.13 铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（6.2.12）于200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg铜。

6.3 仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征质量浓度不大于0.04µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

6.4 样品

6.4.1 样品粒度应不大于100 μm。

6.4.2 样品应在100 ℃~105 ℃烘箱中烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6.5 分析步骤

6.5.1 试料

称取3.00 g样品，精确至0.0001 g。

6.5.2 平行试验

平行做两份试验。

6.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.5.4 测定

6.5.4.1 将试料（6.5.1）置于400 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少许水润湿，加入50 mL硝酸（6.2.8），5 mL氢氟酸（6.2.2），于电热板上微沸溶解 5 min~10 min，取下，稍冷。加入3 mL高氯酸（6.2.3），3 mL硫酸（6.2.9），于电热板上继续加热至冒浓白烟，当试液体积约3 mL时取下，冷却至室温。加入4 mL硫酸（6.2.9），5 mL氢溴酸（6.2.5），摇匀，于电热板上低温冒烟至棕色褪去并蒸至试液体积约3 mL，取下，冷却至室温。加入10mL硝酸（6.2.1），轻轻摇动，浸润盐类，加入50 mL水，于电热板上微沸溶解3 min～5 min，取下，冷却至室温。滴加氨水（6.2.6）至蓝色不再加深，并过量30 mL。

当铜沉淀物用混合酸分解不完全时，对残渣过滤，能酸熔的残渣，进聚四氟乙烯烧杯加氢氟酸（5.2.20）进行分解；难溶于酸的残渣用碱熔法进行分解，分解后的溶液与分离后的滤液合并，对合并后的溶液用原子吸收补正。

6.5.4.2 加热试液至刚沸腾，趁热用中速滤纸过滤，温热氨水（6.2.10）洗涤至滤纸和沉淀无蓝色。收集滤液和洗液至400 mL烧杯中。沉淀连同滤纸转入原烧杯中。

6.5.4.3 加热蒸发滤液至约250 mL。加入20 mL硫酸（6.2.9）、20 mL硝酸（6.2.11）和10 mL氯化铵溶液（6.2.11），混匀。此溶液用于电解测铜。

6.5.4.4 电解前，用电解完成后处理电极的方法处理铂阴极，称重，精确至0.0001 g。将铂阳极和已恒重的铂阴极安装在电解仪上，铂网浸入试液（6.5.4.3）中，用两块半片表皿盖上烧杯，在磁子搅拌下于1.5 A电流处进行电解。电解至试液中铜的颜色消失，用水洗净表面皿、杯壁和电极杆，并继续电解30 min。

6.5.4.5 电解完成后，用水冲洗表皿和杯壁，迅速取下铂阴极，立即用水冲洗，并依次浸入两杯水和两杯无水乙醇（6.2.7）中，置于105 ℃的恒温干燥箱中干燥3 min~5 min，取出，置于干燥器中，冷却至室温后称重，精确至0.0001 g。

6.5.4.6 将电解残液移入原聚四氟乙烯烧杯中，加热微沸5 min~10 min，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。快速滤纸过滤，弃去最初流下的10~15 mL滤液，用火焰原子吸收光谱法测定滤液中的铜量。

6.5.4.7 将称重后的铂阴极放入预先盛有40 mL硝酸（6.2.1）的250mL高型烧杯中，加水浸没铂阴极，至于电炉板上加热至电解沉积物溶解完全，取下，取出铂阴极并用水冲洗干净。待溶液冷却后移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。根据GB/T3884.2-202X，用火焰原子吸收光谱法测定试液中的银量。

6.5.4.8 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.8 nm处，与标准溶液系列同时，以水调零，测量试液（6.5.4.6）中铜的吸光度，减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜浓度。

6.5.4.9 工作曲线的绘制

6.5.4.9.1 分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL铜标准溶液（6.2.13）置于一组100 mL 容量瓶中，加入20 mL硫酸（6.2.9）、20 mL硝酸（6.2.8）和10 mL氯化铵溶液（6.2.11），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.4.9.1 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.8 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6.6 试验数据处理

铜含量以铜的质量分数wCu计，按公式（1）计算：

…………………………………. （1）

式中：

wCu1 —— 电解重量法测得试料中铜的质量分数，以百分数（%）表示；

wCu2 — 火焰原子吸收光谱法测得试料中铜的质量分数，以百分数（%）表示。

计算结果保留至小数点后二位。

wCu1按公式（2）计算：

…………………………………. （2）

式中：

m1 — 电解前铂阴极质量，单位为克（g）;

m2 — 电解后铂阴极质量，单位为克（g）;

m3 — 空白试验中电解前铂阴极质量，单位为克（g）;

m4 — 空白试验中电解后铂阴极质量，单位为克（g）

m — 试料的质量，单位为克（g）;

wAg — 银的质量分数，以百分数（%）表示。

计算结果保留至小数点后二位。

wCu2按公式（3）计算：

…………………………………. （3）

式中：

ρ — 自工作曲线上查得的铜浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V — 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m — 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后二位。

6.7 精密度

6.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3    重复性限

| w cu /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

6.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4再现性限

| w cu/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 5.8试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

──试验对象；

──本文件的编号；

──所使用的方法；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──观察到的异常现象；

──试验日期。