中华人民共和国国家标准

GB/T 3884.9-202X

代替GB/T 3884.9-2012、GB/T 3884.10-2012

铜精矿化学分析方法

第9部分：砷、锑和铋含量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

Methods for chemicalanalysis of copper concentrates—

Part 9：Determination of arsenic，antimony，bismuthcontents—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry method

The potassium bromate titration method and The silver diethyl dithiocarbamate photometric method(草案)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

ICS 77.120.30

CCS H13

发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 3884的第9部分。GB/T 3384《铜精矿化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定  碘量法和电解法；

——第2部分：金和银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第3部分：硫含量的测定  重量法和燃烧-滴定法；

——第4部分：铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第7部分：铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第9部分：砷、锑和铋含量的测定；

——第11部分：汞量的测定  冷原子吸收光谱法和固体进样直接法；

——第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法；

——第15部分：总铁和四氧化三铁含量的测定；

——第16部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法；

——第17部分：三氧化二铝量的测定铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换

Na2EDTA滴定法；

——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第19部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。

本文件代替GB/T3884.9-2012《铜精矿化学分析方法 第9部分 砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》和GB/T3884.10-2012《铜精矿化学分析方法 第10部分 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》，与GB/T3884.9-2012及GB/T3884.10-2012比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——方法1

- 更改了范围（见第1章，GB/T3884.9-2012和GB/T3884.10-2012的第1章）。

- 更改了分析使用试剂(见第4.2，GB/T3884.9-2012的2.2)；

- 更改了试料的溶解方式（见第4.5.4.1，GB/T3884.9-2012的2.5.4.1）；

- 更改了沉淀的保温时间（见第4.5.4.2，GB/T3884.9-2012的第2.5.4.2）。

- 扩展了砷、锑、铋测定含量段及分取体积（见第4.5.4.5，GB/T3884.9-2012的     第2.5.4.3）。

- 调整了工作曲线的线性范围（见第4.5.5.1，GB/T3884.9-2012的第2.5.5.1）。

——方法2

- 更改了范围（见第1章，GB/T3884.9-2012的第1章）。

- 更改了分析使用试剂(见第5.2，GB/T3884.9-2012的第3.2)。

- 更改了试料的称取量（见第5.5.1，GB/T3884.9-2012的第3.5.1）。

- 更改了蒸馏的残留体积（见第5.5.4.3，GB/T3884.9-2012的第3.5.4.3）。

——方法3

a)更改了适用范围（见第1章，GB/T3884.9-2012的第1章）。

b)更改了分析使用试剂（见第6章，6.2，GB/T3884.9-2012的第4章，4.2）。

c)更改了砷化氢发生-吸收装置中的锥形烧杯（见第6章，6.5.2，GB/T3884.9-2012的第4章，4.5.2）。

d)更改了硫酸加入量（见第6章，6.5.4.1.1，GB/T3884.9-2012的第4章，4.5.4.1.1）

e)更改试液分取量（见第6章，6.5.4.2.1，GB/T3884.9-2012的第4章4.5.4.2.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次发布情况为：

——1983年首次发布；

——2000年第一次修订；

——2012年第二次修订；

——本次为第三次修订,并入了GB/T 3884.10-2012《铜精矿化学分析方法 第10部分：锑量测定 氢化物发生法—原子荧光光谱法》的内容。

引言

铜精矿是一种重要的工业原料，其用途广泛，涵盖了多个关键领域。铜精矿化学分析标准在保证铜精矿产品质量方面发挥着重要的作用，该系列标准服务于铜精矿的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑。GB/T3884《铜精矿化学分析方法》目的在于描述铜精矿中铜、金、银、硫、氧化镁、氟、铅、锌、镉、镍、砷、铋、锑、汞、铁、二氧化硅、三氧化二铝等不同元素化学成分的测定方法；YS/T 1046《渣精矿化学分析方法》目的在于描述渣精矿中铜、金、银、硫、铁二氧化硅、三氧化二铝、砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁等不同元素化学成分的测定方法。本系列方法在满足行业对铜精矿产品的生产、贸易以及资源回收利用的要求、增加检验结果的可靠性和可比性方面具有重要意义。

结合标准体系优化工作的要求，整合后新的《铜精矿化学分析方法》拟由19个部分构成：

——第1部分：铜量的测定  碘量法;

——第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法;

——第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧滴定法

——第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法;

——第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法;

——第7部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第8部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法;

——第9部分：砷、锑、铋量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代甲酸银分光光度法;

——第11部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法;

——第12部分：氟和氯量的测定 离子色谱法和电位滴定法;

——第13部分：铜量的测定 电解法;

——第14部分：金和银量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法;

——第15部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法;

——第16部分：二氧化硅量的测定氟硅酸钾滴定法和重量法;

——第17部分：三氧化二铝量的测定铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离氟盐置换

Na2EDTA滴定法;

——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第19部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。

本文件描述了采用氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基加酸银分光光度法测定铜精矿和铜渣精矿中砷、锑、铋含量的方法。本次在GB/T3884.9-2012《铜精矿化学分析方法 第9部分 砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》和GB/T3884.10-2012《铜精矿化学分析方法 第10部分 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》的基础上进行修订。修订后：

——方法1：氢化物发生-原子荧光光谱法。测定范围是砷0.010%～1.00%，锑0.010%～1.00%，铋0.010%～1.00%，适用于铜精矿和铜渣精矿。

——方法2：溴酸钾滴定法。测定范围是砷>0.10%～4.50%，适用于铜精矿和铜渣精矿。

——方法3：二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法。测定范围是砷0.010%～0.40%，适用于铜精矿和铜渣精矿。

铜精矿、铜渣精矿标准整合修订后，统一了溶样方法、重复性和再现性的数值，能够实现快速、准确、同时测定，对贸易结算和指导生产以及资源回收利用具有重要的现实性和必要性。

铜精矿化学分析方法

第9部分：砷、锑、铋量的测定

氢化物发生—原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基加酸银分光光度法

警示—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件描述了氢化物发生—原子荧光光谱法（方法1）、溴酸钾滴定法（方法2）和二乙基二硫代氨基加酸银分光光度法（方法3）铜精矿中砷、锑、铋含量的方法。

本文件适用于铜精矿中砷、锑、铋含量的测定。方法1测定范围为砷0.010%～1.00%，锑0.010%～1.00%，铋0.010%～1.00%；方法2测定范围为砷>0.10%～4.50%；方法3测定范围为砷0.010%～0.40%。

2  规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法1 氢化物发生-原子荧光光谱法

4.1  原料

试料经硝酸—氯酸钾溶液、氟化氢铵、硫酸分解。利用试料中含有的铁和加入的一定量的镧，在氨性介质中，共沉淀砷、锑和铋与铜分离。沉淀以热盐酸溶解，分取部分溶液，加入抗坏血酸预还原，以硫脲掩蔽残存的铜。在氢化物发生器中，砷、锑和铋被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，以空心阴极灯作光源，于原子荧光光谱仪上测定其荧光强度。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.2.1  氯酸钾。

4.2.2  酒石酸。

4.2.3  盐酸（ρ= 1.19 g/mL），优级纯。

4.2.4  硝酸（ρ= 1.42 g/mL），优级纯。

4.2.5  硫酸（ρ= 1.84 g/mL），优级纯。

4.2.6  氨水（ρ= 0.90 g/mL），优级纯。

4.2.7  硝酸-氯酸钾溶液（80 g/L）：称取40 g氯酸钾用硝酸溶解，稀释至500 mL，混匀。

4.2.8  氟化氢铵溶液（300 g/L）。

4.2.9  盐酸（1+24）。

4.2.10  硝酸（1+1）。

4.2.11  硝酸（1+24）。

4.2.12  硫酸（1+1）。

4.2.13  氢氧化铵溶液（5+95）。

4.2.14  氢氧化钠溶液（200 g/L）。

4.2.15  氢氧化钠溶液（2 g/L）。

4.2.16  硫脲-抗坏血酸混合溶液：分别称取10 g硫脲和5 g抗坏血酸，用水溶解后，稀释至100 mL，混匀。

4.2.17  硝酸镧溶液（50 g/L）：称取5 g硝酸镧用水溶解，稀释至100 mL，混匀。

4.2.18  硝酸铁溶液：称取73.40硝酸铁Fe(NO3)3·9H2O于250 mL烧杯中，加入10 mL.硝酸（4.2.4），加适量水溶解，移入1000 mL.容量瓶中，用水稀释刻度混匀。此溶液1 mL含10 mg铁。

4.2.19  硼氢化钾溶液（15 g/L）：称取15 g硼氢化钾溶于1000 mL氢氧化钠（4.2.15）中，现配先用。

4.2.20  酚酞乙醇溶液（1 g/L）称取0.1g酚酞用乙醇溶解，稀释至100 mL，混匀。

4.2.21  砷标准贮存溶液：称取0.1320 g三氧化二砷（基准预先经 100 ℃ ～ 105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温）于 100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL氢氧化钠溶液（4.2.14），低温加热使其溶解，冷却，加50 mL水，加入2滴酚酞乙醇溶液（4.2.20），用硫酸（4.2.12）中和至红色刚消失，再过量2 mL，移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含100 µg砷。

4.2.22  砷标准溶液：移取5.00 mL砷标准贮存溶液（4.2.21）于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 µg砷。

4.2.23  锑标准贮存溶液：称取 0.1000 g高纯锑粉（Sb ≥99.99％）于 200 mL烧杯中，加入25 mL硝酸（4.2.4），3 g酒石酸（4.2.2），低温加热使其溶解，冷却，转入 1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含100 µg锑。

4.2.24  锑标准溶液：移取5.00 mL锑标准贮存溶液（4.2.23）于500 mL容量瓶中，加入25 mL盐酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 µg锑。

4.2.25  铋标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铋（Bi≥99.99％）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（4.2.4），盖上表皿，低温加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。用硝酸（1.1.10）移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含100 µg铋。

4.2.26  铋标准溶液：移取5.00 mL铋标准贮存溶液（4.2.25）于500 mL容量瓶中，加入100 mL盐酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 µg铋。

4.3  仪器

原子荧光光谱仪：附屏蔽式石英炉原子化器，砷、锑、铋特制空心阴极灯或高强度空心阴极灯。

氩气：用作屏蔽气、载气。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

检出限：不大于9×10-10 g/mL。

精密度：用0.1 µg/mL的砷、锑、铋标准溶液测量荧光强度11次，其标准偏差不超过平均荧光强度的5.0 %。

4.4  样品

4.4.1  样品粒度应不大于100μm。

4.4.2  样品应在100 ℃～105 ℃烘干1 h后置于干燥器中冷却至室温。

4.5  试验步骤

4.5.1  试料

称取样品0.2 g。精确至0.0001 g。

4.5.2  平行试验

平行进行二次测定，取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少许水润湿，加入约2 mL氟化氢铵（4.2.8）（具体加入量根据试样中硅含量调整），与试料混匀，加入10 mL硝酸-氯酸钾溶液（4.2.8），盖上表皿，待剧烈反应停止后，置于电热板上加热溶解至3 mL～5 mL，取下，稍冷，加入5 mL硫酸（4.2.12），混匀。加热至冒浓烟，取下，冷却，用水吹洗表面皿及杯壁至约50 mL，再加热煮沸。

4.5.4.2  加入5 mL硝酸镧溶液（4.2.17），用水稀释至约150 mL，置于电热板上加热至近沸，取下，边搅拌边加氨水（4.2.6）至生成的氢氧化铜沉淀溶解（溶液呈蓝色）完全，再过量20 mL，缓慢加热至沸腾，移至低温处（约60 ℃），保温30 min。

4.5.4.3  用快速定量滤纸过滤，用热氢氧化铵溶液（4.2.13）洗涤烧杯及沉淀4～5次，再用热水洗涤烧杯及沉淀3～4次，弃去滤液。

4.5.4.4  将滤纸连同沉淀从漏斗上取下，展开于原烧杯内（搁在玻璃棒上），用少量水将沉淀冲洗至原烧杯中，按表1加入相应体积的盐酸（4.2.3），用盐酸（4.2.9）将滤纸洗至无三价铁的黄色，置于电炉上加热至可溶性盐类溶解，取下冷却后按表1用盐酸（4.2.9）转移至相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.5  按表1分取待测溶液（4.5.4.4）、加入盐酸（4.2.3）、硫脲-抗坏血酸溶液（4.2.16）于已加入30 mL水的相应容量瓶中，用水稀释至测定体积刻度，混匀。

表1  试液分取量及酸加入量

| 砷、锑、铋质量 分数 % | 母液体积V mL | 盐酸加体积V mL | 分取试液体积 V mL | 测定试液体积 V mL | 盐酸加入体积V mL | 硫脲-抗坏酸加体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010 ~0.050 | 100 | 20 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| > 0.050 ~ 0.10 | 100 | 20 | 5 | 200 | 20 | 20 |
| > 0.10 ~ 0.30 | 200 | 40 | 5 | 200 | 20 | 20 |
| > 0.30 ~ 0.70 | 200 | 40 | 2 | 200 | 20 | 20 |
| > 0.30 ~1.00 | 200 | 40 | 2 | 250 | 25 | 25 |

4.5.4.6 移取2 mL待测溶液（4.5.4.5）于氢化物发生器中，按仪器操作程序，以恒定速率加入硼氢化钾溶液（4.2.19）于原子荧光光谱仪上测定其荧光强度。减去随同试料的空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查得相应的砷、锑、铋浓度。

4.5.5  工作曲线的绘制

4.5.5.1  移取0.0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL砷标准溶液（4.2.22），移取0.0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锑标准溶液（4.2.24），移取0.0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL铋标准溶液（4.2.26）置于一组50 mL容量瓶中加入，5mL盐酸（4.2.3）的，0.25 mL硝酸铁溶液（4.2.18），2.5 mL硝酸镧溶液（4.2.17），5 mL硫脲-抗坏血酸溶液（4.2.16），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2  在与测量试料相同的条件下，按仪器操作程序测量其荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度，分别以砷、锑、铋的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

砷、锑、铋的含量以质量分数x计，数值以%表示，按公式（1）计算：

w(x)=ρ×V1×V3×10-6m0×V2×100………………………………………………（1）

式中：

ρ——从工作曲线上查得的砷或锑或铋的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V1——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——分取试液稀释后的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。若质量分数小于0.10 %时，表示到小数点后三位。

4.7  精密度试验

4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| As/ % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |  |
| Sb/ % |  |  |  |  |  |  |
| r / % |  |  |  |  |  |  |
| Bi/ % |  |  |  |  |  |  |
| r / % |  |  |  |  |  |  |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限

| As/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  | . |  |  |  |
| Sb/% |  |  |  |  |  |
| R / % |  |  |  |  |  |
| Bi/% |  |  |  |  |  |
| R / % |  |  |  |  |  |

5 方法2  溴酸钾滴定法

5.1  方法提要

试料经硝酸—氯酸钾溶液、氟化氢铵、硫酸分解。在6 mol/L盐酸介质中，以溴化钾为催化剂，用硫酸联胺将五价砷还原为三价砷，用蒸馏法将三氯化砷与其他元素分离。三氯化砷用水吸收后，以甲基橙作指示剂 ，用溴酸钾标准滴定溶液滴定到红色消失为终点。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.2.1  溴化钾。

5.2.2  硫酸联胺。

5.2.3  氯酸钾。

5.2.4  盐酸（ρ= 1.19 g/mL）。

5.2.5  硝酸（ρ= 1.42 g/mL）。

5.2.6  硫酸（ρ= 1.84 g/mL）。

5.2.7  盐酸（1+1）。

5.2.8  硫酸（1+1）。

5.2.9  氢氧化钠溶液（200g/L）

5.2.10  氟化氢铵溶液（300g/L）。

5.2.11  氯酸钾-硝酸溶液（80g/L）：称取40g氯酸钾用300mL硝酸（5.2.5）溶解，再用硝酸（5.2.5）稀释至500 mL，混匀。

5.2.12  砷标准溶液：称取0.2641 g基准三氧化二砷（预先经 100℃～105℃烘1 h，置于干燥器中冷至室温），置于 250 mL烧杯中，加入10 mL氢氧化钠溶液（5.2.9），低温加热至完全溶解，加入50 mL水， 2滴酚酞乙醇溶液（5.2.14），用盐酸（5.2.4）中和至红色刚褪并过量2滴，移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，1 mL含此溶液0.0002 g砷。

5.2.13  溴酸钾标准滴定溶液[c(1/6KBrO3) = 0.005 mol/L]，按下列步骤进行配制和标定：

a）配制：称取0.74 g溴酸钾，3.7 g溴化钾置于250 mL烧杯中，加入少量水，加热溶解，稍冷，移入试剂瓶中，用水稀释至5 L，混匀。

b）标定：移取三份20.00 mL砷标准溶液（5.2.12），分别置于250 mL烧杯中，用水稀释至100 mL，加入15 mL盐酸（5.2.4），加热至40℃~60℃，加入2滴甲基橙指示剂（5.2.15），用溴酸钾标准滴定溶液滴定至溶液红色消失为终点。随同标定做空白实验。

按公式（2）计算溴酸钾标准滴定溶液实际浓度：

c=ρ⋅V2×1000(V1−V0)⋅M⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(2)

式中：

c——溴酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

ρ——砷标准溶液的质量浓度，单位为克每毫升（g/mL）

V１——标定时滴定砷标准溶液的体积，单位为毫升（mL）

V２——移取砷标准溶液的体积，单位为毫升（mL）

V0——标定时滴定空白试液消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

M——1/2砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M(1/2As)=37.46]。

平行标定三份，其极差值不大于1×10-5mol/L时，取平均值。否则，重新标定。

5.2.14  酚酞乙醇溶液（1 g/L）。

5.2.15  甲基橙指示剂（1 g/L）。

5.3  装置

蒸馏装置如图1所示。

标引序号说明：

1——电炉（带调压器）；

2——蒸馏瓶（250mL）；

3——水银温度计；

4——玻璃导管；

5——冷凝器（球形）；

6——吸收杯（250mL）。

5.4  试样

5.4.1  试样粒度应不大于100μm。

5.4.2  试样应在100 ℃~105 ℃烘1 h后置于干燥器中冷却至室温。

5.5  试验步骤

5.5.1  试料

按表4称取试样，精确至0.0001 g。

表 4 试料量

| 砷的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| ≤1.00 | 0.50 |
| ＞1.00-2.50 | 0.20 |
| ＞2.50-4.50 | 0.10 |

5.5.2  平行试验

独立进行二次测定，取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  将试料（5.5.1）置于250 mL烧杯中，加入10 mL氯酸钾-硝酸溶液（5.2.11），在电热板上低温加热至试料完全溶解。取下，稍冷，用水吹洗杯壁，加入5 mL硫酸（5.2.8），加热至冒浓烟，取下，稍冷。

注： 如果试料中硅含量较高，加入3mL氟化氢铵（5.2.10）。

5.5.4.2  用少量水吹洗杯壁，加热至盐类溶解，移入预先盛有0.3 g溴化钾（5.2.1），0.3 g硫酸联胺（5.2.2）的250 mL锥形烧瓶中，并加入40 mL盐酸（5.2.4），用水洗净烧杯，控制锥形瓶中溶液的总体积为80 mL。

5.5.4.3  按图1连接蒸馏装置，在100℃～105℃加热蒸馏。馏出物用预先盛有50 mL水的250 mL烧杯吸收。待蒸馏至残留液的体积约为30 mL时，取下锥形烧杯，用水吹洗冷凝管内壁及管口，并将洗液并入吸收杯。

5.5.4.4  将吸收液加热至40℃～60℃，加入2滴甲基橙指示剂（5.2.15），用溴酸钾标准滴定溶液（5.2.13）滴定至红色刚好消失为终点。

5.6  试验数据处理

砷的含量以被测元素的质量分数wAs计，按公式（3）计算：

ωΑs=C×(V4−V3)×Mm0×1000×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(3)    式中：

c——溴酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

V４——滴定试料溶液时消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

V３——滴定空白试液时消耗溴酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

M——1/2砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M(1/2As)=37.46]

m0——试料的质量，单位为克（g）

计算结果表示至小数点后二位。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5  重复性限

| As/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

5.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6  再现性限

| As/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  | . |  |  |  |

6  方法3  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

6.1  原理

试料经硝酸—氯酸钾溶液、氟化氢铵、硫酸分解。于1.2 mol/L硫酸介质中砷被锌还原，生成的砷化氢气体，采用铜试剂银盐三氯甲烷溶液吸收。砷化氢还原二乙基二硫代氨基甲酸银中的银，析出的银呈单质胶态并显红色，于分光光度计530 nm处测量吸光度，按标准曲线法计算砷量。

6.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

6.2.1  无砷锌粒。

6.2.2  氯酸钾。

6.2.3  盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

6.2.4  盐酸(1+1)。

6.2.5  硝酸(ρ=1.42 g/mL)。

6.2.6  氯酸钾—硝酸溶液（80 g/L）。

6.2.7  硫酸(p=1.84 g/mL)。

6.2.8  硫酸(1+1)。

6.2.9  氟化氢铵溶液（300 g/L）。

6.2.10  氢氧化钠溶液(200 g/L)。

6.2.11  硫酸铁铵溶液(20 g/L)。

6.2.12  硫酸铜溶液(20 g/L)。

6.2.13  碘化钾溶液(300 g/L)。

6.2.14  氯化亚锡溶液(200 g/L)：称取20g氯化亚锡(SnCl2·2H2O)于250mL烧杯中，加入30 mL盐酸（6.2.4)，加热溶解，冷却，用水稀释至100 mL。

6.2.15  酒石酸溶液(500 g/L)。

6.2.16  三氯甲烷。

6.2.17  三乙醇胺溶液（4+96）：将20 mL三乙醇胺加入至480 mL三氯甲烷溶液中，摇匀。

6.2.18  酚酞乙醇溶液(1 g/L)。

6.2.19  乙酸铅脱脂棉：将脱脂棉浸入含有乙酸(0.5%)的乙酸铅(100 g/L)溶液中，浸透后取出，在空气中干燥后备用。

6.2.20  二乙基二硫代氨基甲酸银(以下简称铜试剂银盐)三氯甲烷溶液(5 g/L)：称取2.5 g铜试剂银盐于500 mL试剂瓶中，加入500 mL三乙醇胺溶液(6.2.17)，振荡使其溶解。静置过夜。过滤，贮存于棕色试剂瓶中。使用期应不超过7天。

6.2.21  砷标准贮存溶液：称取0.1320 g基准三氧化二砷(预先在100℃~105℃烘1h,置于干燥器中冷至室温)于100 mL烧杯中，加5 mL氢氧化钠溶液(6.2.10)低温加热使其溶解，加50 mL水，2滴酚酞乙醇溶液(6.2.18)，用硫酸(6.2.8)中和至红色刚消失后再过量2 mL，移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度,摇匀，此溶液1 mL含100μg砷。

6.2.22  砷标准溶液：移取20.00 mL砷标准贮存溶液(6.2.21)于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg砷。

6.3  仪器

6.3.1  分光光度计。

6.3.2  砷化氢气体发生-吸收装置，如图2所示。

6.4  样品

6.4.1  样品粒度应不大于100 μm。

6.4.2  样品应在100℃~105℃烘1 h后置于干燥器中冷至室温。

6.5  分析步骤

6.5.1  试料

称取0.20 g试品，精确至0.0001 g。

6.5.2  平行试验

独立地进行二次测定，取其平均值。

说明:

1——150 mL锥形烧瓶；

2——导气管（带玻璃球，内盛乙酸铅脱脂棉）；

3——吸收管(10 mL具塞比色管)。

图2  砷化氢气体发生-吸收装置示意图

6.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.5.4  测定

6.5.4.1  试料的溶解

6.5.4.1.1  将试料(6.5.1)置于150 mL烧杯中，用少量水润湿，加入10 mL氯酸钾—硝酸溶液（6.2.6），置于电热板上低温加热溶解，蒸至小体积，稍冷，沿杯壁加入6 mL~8 mL硫酸(6.2.8)，蒸至冒浓烟，取下稍冷。

注： 如果试料中硅含量较高，加入适量氟化氢铵（6.2.9）。

6.5.4.1.2  用水吹洗杯壁，加热煮沸使可溶性盐溶解，冷至室温，移入容量瓶中（见表7），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.4.2  吸收

6.5.4.2.1  按表7分取试液（6.5.4.1.2 ）于100 mL锥形烧瓶中。

表7  试液分取量

| 砷的质量分数 % | 定容体积 mL | 试液分取量 mL |
| --- | --- | --- |
| ≤0.020 | 100 | 25.00 |
| >0.020~0.070 | 100 | 20.00 |
| >0.070~0.10 | 100 | 10.00 |
| >0.1~0.20 | 100 | 5.00 |
| >0.2~0.40 | 200 | 5.00 |

6.5.4.2.2  加入7 mL硫酸(6.2.8)，用水稀释至40 mL，加入5mL碘化钾溶液(6.2.13)，2 mL氯化亚锡溶液（6.2.14)，每加一种试剂均需充分混匀。放置2min~3 min至溶液黄色消失为止。再加入5mL酒石酸溶液(6.2.15)，放置10 min。

6.5.4.2.3  移取10.00 mL铜试剂银盐三氯甲烷溶液(6.2.20)于10 mL吸收管中，向锥形烧瓶中投入5 g无砷锌粒(6.2.1)，立即按图2接好砷化氢气体发生-吸收装置。

6.5.4.2.4  反应40 min后，取出导气管，用少量三氯甲烷(6.2.16)冲洗导气管，洗液合并于吸收管中，并用三氯甲烷(6.2.16)稀释至10.00 mL，混匀。

6.5.4.3  测量

将部分溶液（见6.5.4.2.4）移入干燥的1 cm吸收皿中，以铜试剂银盐三氯甲烷溶液(6.2.20)为参比，于分光光度计波长530 nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的砷量。

6.5.5  工作曲线的绘制

移取0.00mL、2.00 mL、4.00 mL,6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL砷标准溶液(6.2.22)，分别置于一组100 mL 锥形烧瓶中，加入6 mL硫酸铁铵溶液(6.2.11)和6 mL硫酸铜溶液(6.2.12)，混匀。以下按6.5.4.2.2.~6.5.4.3进行。以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6.6  分析结果的计算

砷的含量以质量分数wAs计，数值以%表示，按式(4)计算：

ωΑs=(m2−m1)⋅V8×10−6m0⋅V9×100⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(4)    式中：

m2——工作曲线上查得的试液砷量，单位为微克（μg）；

m1——工作曲线上查得的试料空白溶液的砷量，单位为微克（μg）；

V8——试液的总体积，单位为毫升(mL)；

V9——分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

m0——试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示至小数点后三位。

6.7  精密度

6.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（г），超过重复性限（г）的情况不超过5％。重复性限（г）按表8采用线性内插法或外延法获得。

表8  重复性限

| w As/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |

6.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表9数据采用线性内插法或外延法求得：

表9  再现性限

| w As /% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |  |  |

7  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

──试验对象；

──本文件编号；

──使用的方法；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──测定中观察到的异常现象；

──试验日期。