ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 3 Determination of calcium oxide content

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T18114.3—202X

代替GB/T 18114.3—2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》 的第3部分，GB/T 18114已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定  重量法；

——第11部分：氟量的测定。

本文件代替GB/T 18114.3-2010《稀土精矿化学分析方法 第3部分：氧化钙量的测定》，与GB/T 18114.3-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了方法3：电感耦合等离子体发射光谱法（见1范围及第6章，2010年版的8.2）；

b) 增加“当本文件中方法测定范围出现重叠时，选择仲裁方法”的说明（见第1章，2010年版的8.2）；

c) 增加了规范性引用文件（见第2章）；

d) 增加了术语和定义（见第3章）；

e) 更改了方法1的试料的称取量，由0.1 g改为0.3 g（见4.5.1，2010年版的6.1）；

f) 更改了方法1的试料的溶剂，由2 g氢氧化钠+2 g过氧化钠更改为2 g氢氧化钠+2 g过氧化钠+2 g碳酸钠（见4.5.4.1，2010年版的6.4.1）；

g) 更改了方法1的洗液，由氢氧化钠洗液（20g/L）改为碳酸钠洗液（10g/L）（见4.2.7，2010年版的3.7）；

h) 更改了方法1的不同氧化钙含量样品的试液移取体积（见表1，2010年版的表1）；

i) 更改了方法1的标准加入工作曲线范围，加入氧化钙标准溶液（50µg/mL）由0 mL，1.00 mL，2.00 mL，3.00mL，5.00mL改为加入氧化钙标准溶液（50µg/mL）0 mL，0.50 mL，1.00 mL，1.50 mL，2.00mL，2.50 mL，3.00mL。（见4.5.5，2010年版的6.4.2）；

j) 更改了方法1的释放剂，由氯化锶溶液改为氯化镧溶液，镧溶液浓度为1.0g/L（见4.5.5，2010版6.4.2）；

k) 更改了方法2的滤纸为中速定量滤纸、洗液为热碳酸钠洗液（见5.4.4.2，2010年版的14.4.2）；

l) 更改了方法2的氯化铵洗液的配置方法（见5.2.17，2010年版的12.17）；

m) 更改了方法2的EDTA标准溶液标定方法（见5.2.21.2，2010年版的12.20.2）；

n) 更改了方法2的试料的称样量及分取体积（见表4，2010年版的表4）；

n) 更改了方法2氯化铵的加入量，由2-3 g改为2 g，并且限制的滤液总体积为175mL（见5.4.4.3，2010年版的14.4.3）；

o) 更改了方法2的硫酸镁加入量，由5 mL改为1 mL（见5.4.4.4，2010年版的14.4.4）；

p) 增加了方法2可选孔雀石绿调节滴定液pH值的方法（见5.4.4.4）；

q) 修改了方法中“允许差”条款为“再现性”条款（见4.7.3和5.7.3，2010年版的8.2）；

r) 删除了质量保证和控制（见2010年版的第9章）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、四川省乐山锐丰冶金有限公司、江西理工大学、四川省冕宁县方兴稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司。

本部分主要起草人：常诚、刘晓杰、杨学正、包香春、赵文怡、王丽娟、范小龙、李净岩、于亚辉、胡腾月、刘和连、张燕琴、郑腾飞、苏婷婷、冯亚云、邓强、叶信宇、郑杰、熊志华、张杨琳、杨幼明、廖丕勇、肖静、王贵超、张海燕、温斌、钟群英、罗芝雅、李巧霞、康亚先、江媛、张曼宁、马秀丽

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 18114.3-2010；

——本次为第二次修订。

引  言

稀土精矿是指稀土矿石经选矿富集后，稀土含量达到冶炼要求的产品。其稀土元素自然配分不发生变化。包括氟碳铈矿精矿、独居石精矿、氟碳铈矿-独居石混合精矿、氟碳铈镧矿精矿等。由于稀土其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品类繁多的新型原材料，能大幅度的提高其他产品的质量和性能。化学成分是稀土精矿产品的重要考核指标。制定科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土精矿产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土精矿产品的生产与贸易。

本系列标准GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》重点针对稀土精矿中稀土氧化物总量、十五个稀土元素氧化物配分量、共存非稀土元素的检测，共由11个部分构成。

——第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定 重量法；

——第11部分：氟量的测定。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

本系列标准第3部分修订以GB/T 18114.3-2010为基础，在完善原有方法“火焰原子吸收光谱法”及“EDTA滴定法”的基础上，增加了方法3-电感耦合等离子体发射光谱法，覆盖现有稀土精矿产品中关注的氧化钙量指标，为稀土精矿化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

- 范围

本文件描述了稀土精矿中氧化钙含量的测定方法。

本文件适用于稀土精矿中氧化钙量的测定。本文件共包含3个方法：火焰原子吸收光谱法（方法1）、EDTA滴定法（方法2）、电感耦合等离子体原子发射光谱法（方法3）。方法1测定范围（质量分数）：0.50%～3.00%，方法2测定范围（质量分数）：2.00%~20.00%，方法3测定范围（质量分数）：0.50%~20.00%。

当本文件中测定范围0.50%~5.00%出现重叠时，以方法3作为仲裁方法；测定范围5.00%~20.00%出现重叠时，以方法2作为仲裁方法。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601   化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6379.2测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG768     发射光谱仪

- 术语和定义

- 本文件中没有需要界定的术语和定义

- 方法1：火焰原子吸收光谱法

- 4.1 方法提要

试料经氢氧化钠-碳酸钠-过氧化钠熔融分解，热水浸出。碳酸钠洗液洗涤过滤除去铝、硅、磷等，过滤后沉淀和滤纸用盐酸及过氧化氢溶解，滤纸搅碎成纸浆装瓶干过滤。测定时加镧和EDTA以消除共存离子的干扰，在5%的盐酸介质中，于原子吸收光谱仪上用空气-乙炔火焰，采用标准加入法测定氧化钙量。

4.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

4.2.1 氢氧化钠。

4.2.2 无水碳酸钠。

4.2.3 过氧化钠。

4.2.4 盐酸（ρ=1.19 g/mL)。

4.2.5 过氧化氢（w（H2O2）≥30%）。

4.2.6 盐酸（1+1）。

4.2.7 碳酸钠洗液（10 g/L）。

4.2.8 氯化镧溶液（w（La）=1 g/L）。

4.2.9 EDTA溶液（40 g/L）。

4.2.10 氧化钙标准贮存溶液：称取0.1785g碳酸钙（w≥99.99%）（预先经105 ℃~110 ℃干燥至恒重），加10 mL水，再加10 mL盐酸（4.2.4）溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钙。

4.2.11 氧化钙标准溶液：移取25.00 mL氧化钙标准贮存溶液（4.2.10）于500 mL容量瓶中，加入50 mL盐酸溶液（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钙。

4.2.12 乙炔气（w≥99.99%）。

4.3 仪器设备

4.3.1 原子吸收光谱仪，带有空气乙炔燃烧器。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液基体一致的溶液中，氧化钙的特征浓度不大于0.15 μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度值的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度值的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

4.3.2 电子天平：分度值0.1 mg。

4.4 样品

4.4.1试样的粒度应不大于0.074 mm。

4.4.2试样经105 ℃～110 ℃烘2 h，冷却至室温，保存于干燥器中。

4.5 试验步骤

4.5.1 试料

称取0.3 g试样（4.4），精确至0.0001g。

4.5.2 测定次数

平行做两份试验。

4.5.2 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4分析试液的制备

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于30 mL镍坩埚中（预先盛有除去水分的2 g氢氧化钠（4.2.1）和2 g无水碳酸钠（4.2.2）），覆盖2 g过氧化钠（4.2.3），于电炉上加热除去水分，摇动坩埚使试料散开，盖好坩埚盖，置于750 ℃马弗炉中熔融至缨红并保持10 min（中间取出摇动一次），取出冷却。

4.5.4.2 将坩埚置于300 mL烧杯中，加100 mL热水浸取。待剧烈反应停止后，用水冲洗坩埚及外壁，加入2 mL盐酸（4.2.6）洗涤坩埚，然后用水洗净并取出坩埚及坩埚盖，控制体积约150 mL。将溶液煮沸2 min，稍冷。用中速滤纸过滤，以碳酸钠洗液（4.2.7）洗涤烧杯2～3次，洗涤沉淀5～6次。将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.6）及1 mL滴过氧化氢（4.2.5），加热溶解沉淀、破坏滤纸，将溶液连同纸浆移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

4.5.5 测定

按表1移取7份试液（4.5.4.2）于一组50 mL容量瓶中，分别加入5 mL 盐酸（4.2.6），2.5 mL氯化镧溶液（4.2.8），5 mL EDTA溶液（4.2.9），0 mL，0.50mL，1.00 mL，1.50 mL，2.00 mL，2.50mL，3.00 mL氧化钙标准溶液（4.2.11），用水稀释至刻度，混匀。

使用空气－乙炔火焰，以水作参比，于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处测量钙的吸光度。以氧化钙的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准加入曲线，用外推法求出试液中钙的质量浓度。

表1 不同含量范围移取体积

| 质量分数 % | 移取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 5.00 |
| >1.00～2.00 | 2.00 |
| >2.00～3.00 | 1.00 |

4.6 试验数据处理

氧化钙含量以质量分数w计，按公式（1）计算：

ω（CaO）=ρ−ρ0×V0×V1×10−6m1V2×100%  ……………………（1）

式中：

ρ—测得的分析试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0—测得的空白试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V0 —试液（4.5.4.2）总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分析试液（4.5.5）体积，单位为毫升（mL）；

m1—试料的质量，单位为克（g）；

V2—移取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留至小数点后2位，数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

4.7 精密度

4.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2024年由7家实验室对3个不同氧化钙含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氧化钙含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.7.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.73 | 0.07 |
| 1.43 | 0.12 |
| 3.01 | 0.33 |

4.7.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.73 | 0.11 |
| 1.43 | 0.14 |
| 3.01 | 0.37 |

- 5 方法2：EDTA滴定法

5.1方法提要

试料通过氢氧化钠、过氧化钠、碳酸钠的熔融分解处理，随后用水进行浸出，过滤分离出铝、硅、氟、磷等杂质元素。沉淀物用盐酸和过氧化氢溶解，在氯化铵存在下，用氨水沉淀分离稀土、铁等。过程中精准控制试剂用量和溶液体积，或者使用孔雀石绿指示剂进行调节，确保溶液在pH约13的氢氧化钾介质中，采用三乙醇胺和硫酸钾掩蔽铝、钡等干扰元素，以钙羧酸指示剂为指示剂，EDTA标准溶液滴定氧化钙量。

5.2试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。

5.2.1 氢氧化钠。

5.2.2 无水碳酸钠。

5.2.3 过氧化钠。

5.2.4 氯化铵。

5.2.5 钙羧酸指示剂：与氯化钠形成（1+100）的固体粉末。

5.2.6 盐酸羟胺。

5.2.7 过氧化氢（30%）。

5.2.8 氨水（1+1）。

5.2.9 盐酸（1+1）。

5.2.10浸取液：100 mL水，2g碳酸钠，加入10 mL三乙醇胺（5.2.11）。

5.2.11三乙醇胺（1:1）。

5.2.12硫酸钾（20 g/L）。

5.2.13氢氧化钾（400 g/L）。

5.2.14六次甲基四胺（200 g/L）。

5.2.15二甲酚橙指示剂（1 g/L）。

5.2.16硫酸镁（50 g/L）。

5.2.17氯化铵洗液（20 g/L）：称取20g氯化铵于锥形瓶中加水至1L溶解加入20ml氨水（5.2.8）调节溶液pH≈9，煮沸备用。

5.2.18碳酸钠洗液（10 g/L）。

5.2.19锌标准溶液[c(Zn)=0.01000 mol/L]：称取0.1625g纯金属锌（纯度>99.99%，去掉表面氧化层）于250 mL烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（5.2.9）低温加热至完全溶解。溶液移入250 mL容量瓶中，加5 mL盐酸（5.2.9），以水稀释至刻度，混匀。

5.2.20孔雀石绿指示剂（0.2%；冰乙酸体系）。

5.2.21乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液[c(EDTA)=0.010 moL/L]。

5.2.21.1 称取3.72g的EDTA于250 mL烧杯中，以少量水溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.21.2移取15.00 mL锌标液（5.2.19）于250 mL三角瓶中，加50 mL水，用盐酸（5.2.9）或氨水（5.2.8）调节溶液pH为5~5.5，加5 mL六次甲基四胺（5.2.14），2滴二甲酚橙指示剂（5.2.15），用EDTA标准溶液（5.2.21）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。标定平行样数量及标定结果相对极差按GB/T 601执行。

按式（2）计算EDTA标准溶液（5.2.20）的实际浓度：

- c=c0×V3V4………………………………………（2）

式中：

c— EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0—锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

- V3 —移取锌标准溶液（5.2.19）的体积，单位为毫升（mL）；

V4 —滴定锌消耗EDTA标准溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）。

5.3 样品

5.3.1试样的粒度应不大于0.074mm。

5.3.2试样经105 ℃～110 ℃烘2 h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

5.4 试验步骤

5.4.1 试料

根据氧化钙的质量分数，按表4称取试样（5.3），精确至0.0001 g。

表4 不同含量范围称样量及移取体积

| 氧化钙质量分数 % | 称样量 g | 移取体积 mL |
| --- | --- | --- |
| 2.00~10.00 | 0.30 | 50 |
| >10.00~20.00 | 0.30 | 25 |

5.4.2  测定次数

平行做两份试验。

5.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4.4测定

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于30 mL刚玉坩埚（预先盛有除去水分的2 g氢氧化钠（5.2.1）和2 g 无水碳酸钠（5.2.2）），覆盖2 g过氧化钠（5.2.3），于电炉上加热除去水分，摇动坩埚使试料散开，盖好坩埚盖，置于750 ℃马弗炉中熔融至缨红并保持10 min（中间取出摇动一次），取出冷却。

5.4.4.2 将坩埚放入盛有100 mL浸取液（5.2.10）的300 mL烧杯中，加热，洗净坩埚。将溶液煮沸后稍冷立即使用中速滤纸过滤，用热碳酸钠洗液（5.2.18）洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次；沉淀连同滤纸放回原烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2.9），1 mL过氧化氢（5.2.7），盖表面皿加热破坏滤纸，冷却后将纸浆移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

5.4.4.3按表4移取滤液于300 mL烧杯中，加水50 mL再加入2 g 氯化铵（5.2.4），加热，加入氨水（5.2.8）至沉淀出现并过量20 mL，加入1 mL过氧化氢（5.2.7），煮沸后取下。用中速滤纸过滤于300 mL烧杯中，用热氯化铵洗液（5.2.17）洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次。控制滤液体积约175mL，不足可用洗液补足175mL。

5.4.4.4在滤液中加入0.5 g盐酸羟胺（5.2.6），5 mL三乙醇胺（5.2.11），然后加入20 mL氢氧化钾溶液（5.2.13），加入5 mL硫酸钾溶液（5.2.12），静置5 min，加入0.1 g钙羧酸指示剂（5.2.5），用EDTA标准溶液（5.2.21）进行滴定，在颜色变淡接近滴定终点时，加入1 mL 硫酸镁溶液（5.2.16）继续滴定，溶液由紫色变成蓝色即为终点。

注：如按上述步骤操作但滴定终点异常，可将滤液煮沸15 min后冷却至室温，加入5 mL三乙醇胺（5.2.11）、5滴孔雀石绿指示剂（5.2.20），用氢氧化钾溶液（5.2.13）调节溶液至无色并过量5 mL，再加入0.5 g盐酸羟胺（5.2.6）和5 mL硫酸钾溶液（5.2.12），静置5 min。加入0.1 g钙羧酸指示剂（5.2.5）用EDTA标准溶液（5.2.21）进行滴定，在颜色变淡接近滴定终点时，加入1 mL 硫酸镁溶液（5.2.16）继续滴定，溶液由紫红色变成蓝色即为终点。

5.5 试验数据处理

氧化钙含量以质量分数w计，按公式（3）计算：

- ω（CaO）=c×(V5−V6)×56.08×10−3×V7m2V8×100%……………………（3）

式中：

c—EDTA标准溶液（5.2.21）的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）；

V5 —滴定试液时消耗EDTA标准溶液（5.2.21）的体积，单位为毫升（mL）；

V6 —滴定空白试液时消耗EDTA标准溶液（5.2.21）的体积，单位为毫升（mL）；

56.08—CaO的平均摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

V7 —试液总体积，单位为毫升（mL）；

m2—试料的质量，单位为克（g）；

V8 —移取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留至小数点后2位，数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

5.6 精密度

5.6.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2024年由7家实验室对5个不同氧化钙含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氧化钙含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.6.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 重复性限

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 3.11 | 0.27 |
| 7.23 | 0.30 |
| 10.60 | 0.37 |
| 15.44 | 0.39 |
| 20.46 | 0.47 |

5.6.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 3.11 | 0.28 |
| 7.23 | 0.35 |
| 10.60 | 0.46 |
| 15.44 | 0.51 |
| 20.46 | 0.63 |

- 6 方法3：电感耦合等离子体原子发射光谱法

6.1 方法提要

试料经氢氧化钠-碳酸钠-过氧化钠熔融分解，热水浸出。碳酸钠洗液洗涤过滤除去铝、硅、磷等，以盐酸酸化并在2%的盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子光谱仪波长396.8nm处测定氧化钙量。

6.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

6.2.1氢氧化钠。

6.2.2过氧化钠。

6.2.3碳酸钠。

6.2.4盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

6.2.5过氧化氢（30%）。

6.2.6盐酸（1+1）。

6.2.7碳酸钠洗液（10 g/L）。

6.2.8氧化钙标准贮存溶液：称取0.1785g碳酸钙（w≥99.99%）（预先经105 ℃~110 ℃干燥至恒重），加10 mL水，再加10 mL盐酸（6.2.4）溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钙。

6.2.9氧化钙标准溶液：移取5.00 mL氧化钙标准贮存溶液（6.2.8）于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸溶液（6.2.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50μg氧化钙。

6.2.10氩气：（w(Ar)≥99.99%）。

6.3 仪器设备

6.3.1等离子体发射光谱仪

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——分辨率0.006 nm（160 nm~450 nm），波长范围160 nm~500 nm；

——应符合JJG 768中要求的发射光谱仪检定规程和技术指标；

6.3.2电子天平：分度值0.1 mg

6.4 样品

6.4.1试样的粒度应不大于0.074mm。

6.4.2试样经105 ℃～110 ℃烘2 h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

6.5 试验步骤

6.5.1 试料

称取0.3 g试样（6.4），精确至0.0001g。

6.5.2 测定次数

平行做两份试验。

6.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.5.4分析试液的制备

6.5.4.1 将试料（6.5.1）置于30 mL刚玉坩埚或镍坩埚（预先盛有除去水分的2 g氢氧化钠（6.2.1）和2 g 无水碳酸钠（6.2.3）），覆盖2 g过氧化钠（6.2.2），于电炉上加热除去水分，摇动坩埚使试料散开，盖好坩埚盖，置于750 ℃马弗炉中熔融至缨红并保持10 min（中间取出摇动一次），取出冷却。

6.5.4.2 将坩埚置于300 mL烧杯中，加100 mL热水浸取。待剧烈反应停止后，用水冲洗坩埚及外壁，加入2 mL盐酸（6.2.6）洗涤坩埚，然后用水洗净并取出坩埚及坩埚盖，控制体积约150 mL。将溶液煮沸2 min，稍冷。用中速滤纸过滤，以碳酸钠洗液（6.2.7）洗涤烧杯2～3次，洗涤沉淀5～6次。将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加10 mL盐酸（6.2.6）及1 mL滴过氧化氢（6.2.5），加热溶解沉淀、破坏滤纸，将溶液连同纸浆移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

6.5.4.3按表7移取试液（6.5.4.2）于100 mL，补加2 mL盐酸（6.2.4），以水稀释至刻度，混匀。

表7 不同含量范围移取体积

| 氧化钙质量分数 % | 移取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.50~4.00 | 10.00 |
| >4.00~10.00 | 5.00 |
| >10.00~20.00 | 2.00 |

6.5.4.4 系列标准溶液配制：分别移取0 mL，0.50 mL，1.00 mL，2.00 mL，5.00 mL，10.00 mL，15.00 mL氧化钙标溶液（6.2.9）于一系列50 mL容量瓶中，分别加入1 mL 盐酸（6.2.4），用水稀释至刻度，混匀。氧化钙系列标准溶液质量浓度为0 μg/mL、0.50 μg/mL、1.00 μg/mL、2.00 μg/mL、5.00 μg/mL、10.00 μg/mL、15.00 μg/mL。

6.5.5.5 测定：将空白试液（6.5.3）、分析试液（6.5.4.3）与系列标准溶液（6.5.4.4）于396.8nm处同时进行氩等离子体光谱测定。

6.6 试验数据处理

氧化钙含量以质量分数w计，按公式（4）计算：

- ω（CaO）=（ρ−ρ0）×V9×V10×10−6m3V11×100%………………………（4）

式中：

ρ—测得的分析试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0—测得的空白试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V9—试液（6.5.3.1）总体积，单位为毫升（mL）；

V10—分析试液体积（6.5.3.2），单位为毫升（mL）；

m3—试料质量，单位为克（g）；

V11—移取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留至小数点后2位，数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

6.7 精密度

6.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2024年由7家实验室对5个不同氧化钙含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氧化钙含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

6.7.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。

表8 重复性限

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.74 | 0.07 |
| 1.47 | 0.14 |
| 4.69 | 0.26 |
| 10.50 | 0.36 |
| 20.42 | 0.50 |

6.7.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9 再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.74 | 0.10 |
| 1.47 | 0.18 |
| 4.69 | 0.33 |
| 10.50 | 0.44 |
| 20.42 | 0.60 |