ICS 77.040

CCS H 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 19444—XXXX

代替GB/T  19444-2004

DAITIA

硅片氧沉淀特性的测

定 间隙氧含量减少法

Test method for oxygen precipition characteristics of silicon wafers

by measurement of interstitial oxygen reduction

（审定稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 19444-2004《硅片氧沉淀特性测定-间隙氧含量减少法》,与原标准GB/T 19444-2004对比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 更改了范围（见第1章，2004年版的第1章）；

- 更改了规范性引用文件（见第2章，2004年版的第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）;

- 更改了方法原理（见第4章，2004年版的第3章）；

- 增加了干扰因素（见第5章）；

- 增加了试验条件（见第6章）

- 增加试剂或材料（见第7章，2004年版的第5章）；

- 增加了仪器设备（将第8章）；

- 修改试样制备（见第9章，2004年版的第6章）；

- 修改了试验步骤（见第10章，2004年版的第7章）

- 增加了试验结果计算（见第11章）；

- 修改了实验报告（见第13章，2004年版的第9章）；

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC/2）共同提出并归口。

本文件起草单位：麦斯克电子材料股份有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、中环领先半导体科技股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、山东有研半导体材料股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、 内蒙古中环晶体材料有限公司。

本文件主要起草人：方丽霞 陈卫群等

本文件的历年版本发布情况为：

——GB/T 19444-2004；

——本次为第1次修订。

硅片氧沉淀特性的测定-间隙氧含量减少法

  - 范围

本文件描述了通过红外吸收来测定硅片间隙氧含量的减少量来检验硅片氧沉淀特性的方法。

本文件适用于室温电阻率大于0.1Ω·cm的N型硅单晶和室温电阻率大于0.5Ω·cm的P型硅单晶片氧沉淀特性的测试。本文件用于比较两批或多批硅单晶样品间隙氧沉淀特性。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1557-2018  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 14144 硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

  - 术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

氧沉淀 Oxygen precipitation

在晶体生长及后期热处理阶段，晶格之间的氧原子与硅及硅晶体中的其它杂质反应而形成的氧沉积物。

3.2

初始氧含量

测量未经热处理的硅单晶样品间隙氧含量。

3.3

最终氧含量

经过氧沉淀热处理试验工艺的硅单晶样品间隙氧含量。

3.4

氧减少量 The reduction in oxygen content

初始氧含量减去最终氧含量的差值。

  - 方法原理

集成电路用硅片和光伏电池用硅片的热循环过程，对样品进行热处理。用红外吸收的方法，测量样品热处理前和热处理后的间隙氧含量,其差值视为间隙氧发生沉淀的量，用于表征样品的氧沉淀特性。

  - 干扰因素

    - 影响红外吸收测量的各种因素(包括背表面光洁度、仪器特性、晶片电阻率的差异)都可能导致氧还原测定的误差。GB/T 1557-2018的干扰因素适用于本标准。

    - 如果热循环期间氮气和氧气的气氛中氧的比例大于5%，在热循环期间可能有大量的氧扩散，则会引起氧沉淀的测试偏差。

    - 由于不同样品之间的沉淀物大小不同，测量到的氧还原的变化不能代表形成的沉淀物数量的变化。

    - 模拟的热循环过程如果和器件的热过程差异较大，则得到实际器件氧沉淀的预测值的偏差越大。

5.5  碳、氮、金属及其它杂质、掺杂剂、生长阶段或晶体的缺陷性质的差异会引起测试误差。

5.6  测试实验室中的机械冲击、振动和电磁干扰会引起间隙氧含量测试误差，所以测试实验室应无机械冲击、振动和电磁干扰。

5.7  测试样品原始氧含量与最终氧含量的位置及所使用的设备、测试方法如果不同会影响测量氧沉淀结果偏差，所以测试样品原始氧含量与最终氧含量的位置及所使用的设备、测试方法必须相同。

- 6  试验条件

6.1 环境温度为27℃5℃

6.2 相对湿度小于60%

- 7  试剂或材料

7.1 超纯水:符合GB/T 6682 中实验室用水一级规格，同时电阻率≥10MΩ·cm。

7.2 氢氟酸：优级纯，40－49%（质量分数）。

7.3 硝酸：优级纯，69－70%（质量分数）。

7.4 冰乙酸：优级纯，99.8%（质量分数）。

7.5 化学抛光液配比：HF:HNO3=1:(3～5)(体积比）或HF:HNO3：HAC=1:(3～5):(4～6)(体积比）。

7.6 氧气：纯度≥99.99%（体积分数）。

7.7 氮气：纯度≥99.99%（体积分数）。

- 8  仪器设备

- 8.1 傅里叶变换红外光谱仪

常温傅里叶变换红外光谱仪的分辨率不低于4cm-1，低温傅里叶变换红外光谱仪，在15K温度下的分辨率不低于1cm-1。

- 8.2 管式氧化炉

热处理炉：恒温区温度750℃～1050℃，控温误差±2℃，有足够放置样品的恒温区长度。氧化炉应包含以下装置:

- 气源系统—使干氧和氮气能够按照要求的比例和流量进行混合;

- 炉管——适合于测试样品的直径，以隔离样品不受外部污染;

- 晶舟——用于在加工过程中放置晶片;

- 加载系统——用于控制石英舟进/出热区；

- 层流加载区-加载样品而不增加表面污染。

- 8.3 千分尺

- 千分尺，测量范围为0 mm～300 mm,分度值为0.001 mmo

- 9  样品

- 9.1根据待测批次硅单晶的氧含量的范围进行选样，其中待测样品的氧含量应覆盖该批硅单晶氧含量的整个范围。每0.5 ppma的氧含量间隔范围，至少选2片。例如，如果一组的氧含量范围为3 ppma，则应至少测试该组中的12个样品。

- 注：氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

- 9.2样品的厚度范围为0.04 cm～0.40 cm。

9.3取硅单晶样品后，经双面研磨、抛光，样品的两个面应尽可能平行,所成角度小于5°,其厚度差应不大于0.5%,表面平整度应小于所测杂质谱带最大吸收处波长的1/4，样片表面应无氧化物。

- 9.4参比样品应为无氧硅单晶，参比样品的加工精度应与测试样品的加工精度相同,参比样品与测试样品的厚度差应不超过±0.5%。

- 9.5 试样应表面平整、光滑、干净、干燥。

- 10  试验步骤

- 10.1 初始氧含量测试

- 根据GB/T 1557-2018 的规定测量样品初始氧含量。

10.2  样品热处理

10.2.1热处理前对试验样品用混合酸和高纯水进行清洗，并用烘干机或氮气进行干燥。样品干燥后尽快处理。如果样品必须在清洗和加工之间存储，则存储在干净的有盖盒内。

10.2.2常用的三种热处理方法：方法A：一步沉淀循环，提供了在接收的晶圆中存在的原生核化位点的沉淀。方法B：两步成核-沉淀循环，模拟了正常N-MOS器件处理过程中发生的沉淀。方法C：两步成核-沉淀循环，模拟了晶硅光伏电池的一种高温硼扩散工艺过程中发生的沉淀。工艺参数参见表1。

表1 样品氧沉淀热处理试验方法

| 参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 温度及时间 | 方法A | 1050℃/16h |
|  | 方法B | 750℃/4h+1050℃/16h |
|  | 方法C | 900℃/90min+ 1050℃/160min; |
| 炉中气氛 | 方法A、方法B、方法C | N2+5%O2（干氧） |
| 气体流量 |  | 8.46±0.2L/min（炉管管径 φ220mm） |
| 推进/拉出温度 |  | 750℃ |
| 推拉速度 |  | 25mm/min |
| 升温速度 |  | 10℃/min |
| 降温速度 |  | 5℃/min |
| 注：气体流量参数用于直径220毫米的炉管;对于其他直径的流量应与管的横截面积成比例 |  |  |

10.2.3选择方法A、方法B或方法C，对测量过原始氧含量的样品进行热处理。

10.2.4 样品热处理后，用氢氟酸(HF腐蚀掉表面的氧化层），并采用实验室进行测试时通常采用的样品清洗程序彻底清洗和干燥样品。

- 10.3 最终氧含量测试

测试样品最终氧含量。将每个样品最终氧含量与初始氧含量记录在相同的数据表上。

- 10.4试验数据分析

10.4.1  用相应的初始氧含量值减去最终氧含量值，确定氧减少量。记录氧减少量。

10.4.2  用方法1或方法2解释结果如下:

10.4.2.1方法1

10.4.2.1.1当所需的目标氧含量已知时，当每个测试组具有相同的目标氧含量时，以及当每个组中测得的氧含量值范围小于4 ppma（GB/T 1557-2018）时，使用此方法。如果试验组的平均初始氧含量相差超过0.5 ppma（GB/T 1557-2018），则不能使用该方法。

10.4.2.1.2 确定每组被测样品初始氧含量和氧减少量的平均值和标准差。

10.4.2.1.3如果被测各组的平均氧减少量均在要求的范围内，则认为各组的氧减少量值相等。

10.4.2.2方法2

10.4.2.2.1使用该方法将氧含量和沉淀行为进行区分，以获得被测组沉淀特征的定性概述和图（1）-图（6）特征沉淀曲线的重要特征。

10.4.2.2.2统计每组的氧减少量数据，以便将氧含量在0.5ppma间隔内的所有晶圆都包含在同一个组中。

10.4.2.2.3 计算各组每个样品的初始氧含量和氧减少量的平均值。

10.4.2.2.4 绘制每组测试的平均氧减少量与平均初始氧含量的曲线。使用不同的符号来区分每一组的数据。参见图1-图6以获得此类图的示例。

图1

实验室A测量的6组（组1～组6）样品经过一步循环（工艺A）后的氧减少量，氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

图2

实验室B测量的6组（组1～组6）样品经过一步循环（工艺A）后的氧减少量，氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

图3

实验室A测量的6组（组1～组6）样品经过两步循环（工艺B）后的氧减少量,氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

图4

实验室C测量的6组（组1～组6）样品经过两步循环（工艺B）后的氧减少量，氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

图5

实验室A测量的6组（组1～组6）样品经过二步循环（工艺C）后的氧减少量,氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

图6

实验室D测量的6组（组1～组6）样品经过二步循环（工艺C）后的氧减少量,氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

10.4.2.2.5注意图（1）1和图（2），热处理工艺选用方法A，曲线有两个特征区域，初始氧含量较低时，发生局部沉淀(在此过渡区域，氧减少量较小);当初始氧含量较高时，出现较多氧减少量(在此区域，氧减少量与初始氧含量成正比)。

10.4.2.2.6注意图（3）和图（4），热处理工艺选用方法B，曲线有三个特征区域，如图3或图4所示坡度变化明显。初始氧含量低时，基本没有氧减少量;在一定初始氧含量时，发生局部沉淀(在此过渡区域，氧减少量随初始氧含量的增加而迅速变化);当初始氧含量较高时，出现充分的沉淀(在此区域，氧减少量与初始氧含量成正比)。

10.4.2.2.7注意图（5）和图（6）,热处理工艺选用方法C，曲线有两个特征区域，当初始氧含量较低时，几乎没有发生氧沉淀，当初始氧含量较高时，发生局部沉淀(在此区域，氧减少量随初始氧含量的增加而迅速增加)。

10.4.2.2.8比较各组曲线，如果每一组的数据都在适当宽度的范围内，则认为这两组是等效的。

- 试验结果处理

11.1 方法1,按式(1)、式(2)、式（3）计算氧减少量和氧减少量的平均值和标准偏差。

Δ[Oi] =In[Oi]-Fi[Oi]                     ……………式( 1 )

- 式（1）中：

- Δ[Oi]--氧减少量，单位为间隙氧的含量(原子数),单位为每立方厘米(cm-3);

- In[Oi]--初始氧含量，单位为间隙氧的含量(原子数),单位为每立方厘米(cm-3);

- Fi[Oi]--最终氧含量，单位为间隙氧的含量(原子数),单位为每立方厘米(cm-3)。

- Δ[oi] = Δ[Oi]1+Δ[Oi]2+......Δ[Oi]nn               ……………式(2 )

- 式（2）中：

- Δ[oi] --氧减少量的平均值,单位为间隙氧的含量(原子数),单位为每立方厘米(cm-3);

- Δ[Oi]1--样品1的氧减少量,单位为间隙氧的含量(原子数),单位为每立方厘米(cm-3);

- n--样品数量。

- SΔ[Oi]=i=1n(Δ[oi]1−Δ[oi])2n−1                     ……………式(3 )

- 式（3）中：

- SΔ[Oi]--氧减少量的标准差；

注1:间隙氧含量单位由cm-3换算为ppma时,除以 5×1016(cm-3/ppma)。

注2：氧含量测量的校准因子，F0为3.14×1017。

- 11.2方法2,按式(1)、式(2)计算氧减少量和氧减少量的平均值。

- 12  精密度

选取氧含量在10-22ppma的硅片,在四家实验室进行测试试验，实验室内相对标准偏差不大于0.54%，实验室间相对标准偏差不大于1.0%。

- 13  试验报告

试验报告应包括如下内容：

a) 本文件编号

b）样品类别、规格、批号、

c)样品测试点位置（中心或边缘）

d)样品的生产厂家

e)红外光谱仪型号。

f)热处理工艺：A、B或C三种工艺。

g)样品样品原始氧含量平均值及减少值的平均值，或原始氧含量与氧含量减少值的关系曲线。

h)热处理及测量的操作者。

i)报告日期。

j) 其他。