标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称: 铜铅锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、锰、镁和银量的测定-火焰原子吸收光谱法

标准项目负责起草单位: 大冶有色设计研究院有限公司                               2024年12月填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 5.7 | 硝酸锶采购需要到公安局备案，氯化锶不用备案，建议增加氯化锶试剂 | 广西南丹南方金属有限公司 | 采纳 | 改为“称取24.15 g硝酸锶Sr(NO3)2或18.09g氯化锶” |
| - 2 | 8.1 | 试料”中表2 称样量、盐酸量及分取和配制体积，对于需要检测镁的样品，根据镁含量的高低，第一次定容及分取时加入锶溶液的量分别为4mL、3.2mL、9.6mL，如按此操作较为繁琐，建议统一锶溶液的加入量，以便操作。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 部分采纳 | 将锶溶液量改为4mL、4mL、10mL，因为稀释后定容体积不一样 |
| - 3 | 8.4.6 | 银量0.50 g/t～10.0g/t 的样品前处理萃取步骤为使用25mL比色管中，建议使用分液漏斗，以便振荡萃取。 |  | 采纳 | 改为“带刻度筒形分液漏斗” |
| - 4 | 8.4.5 | 建议把8.4.5中表3银的称样量合并到8.1的表2中。 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 采纳 | 将称样量表合并，并对8.4进行了重新编排 |
| - 5 | 9.2 | 计算公式的体积V，应注明使用萃取剂时对应体积 |  | 采纳 | 改为测定体积 |
| - 6 | 10 | 建议增加0.5g/t银的精密度数据 | 紫金矿业集团股份有限公 | 采纳 | 已补充了数据 |
| - 7 |  | 无 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| - 8 |  | 无 | 江西铜业股份有限公司 |  |  |
| - 9 |  | 无 | 北方铜业股份有限公司 |  |  |
| - 10 |  | 无 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
| - 11 |  | 无 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| - 12 |  | 无 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| - 13 |  | 无 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无 | 江西铜信检验检测有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |
| 16 |  | 无 | 郴州市产商品质量监督检验所 |  |  |
| 17 |  | 无 | 中南大学化学化工学院 |  |  |
| 18 |  | 无 | 北京电子科技职业学院 |  |  |

- 发送征求意见函的单位：15个；

- 收到征求意见函后，回复的单位：15个；

- 收到征求意见函后，有意见和建议的单位：3个；

- 没有回复意见的单位：0个；

- 预审会提出意见单位：1个。