附件2：

《嗜酸氧化亚铁硫杆菌及其活性的基因芯片检测方法》

国家标准编制说明

1、	工作简况

微生物冶金通过利用以矿物为能源的微生物的作用，氧化分解矿物使金属离子进入溶液，进一步分离、提取金属，具有流程短、成本低、环境友好和低污染等特点，特别是微生物冶金技术能处理低品位、复杂、难处理的矿产资源。低品位、复杂硫化矿微生物冶金速度慢、浸出率低是国际上未能解决的难题，而其根源在于缺少专属性、环境适应性好的菌种。

嗜酸氧化亚铁硫杆菌（以下简称A. f菌）属于原核生物门、细菌纲、硫化细菌科、硫杆菌属，革兰氏阴性,有鞭毛。该菌好氧嗜酸、化能自养, 能氧化金属硫化物，将Fe2+氧化成Fe3+，将还原态的硫氧化成S042＋，是生物冶金中最常用的菌种，同时也是研究最多的浸矿微生物和目前完成全基因组序列测定的唯一浸矿细菌。

A.f菌筛选过程冗长复杂，往往从采集几百份样品中分离纯化到的几百个菌中只能获得数十株A. f 菌，而从这数十株菌仅能筛选到几株高活性菌；同时，A. f 菌的筛选涉及的各种物理、化学和生物等非常复杂的因素。因此，A.f菌及其冶金性能的鉴别是生物冶金的一个难点。

利用传统的检测方法进行A.f菌及其冶金性能的鉴别存在工作量大、仅反映表现型（形态、生理、生化）或仅反映某一基因特征（常规的分子生物学方法）等缺陷，同时，它们很难在基因型与表现型之间建立连接。因此，必须发展新的检测技术。

基因芯片将成千上万个基因有序的排列在固体基片上，可以同时分析许多基因的表达情况及各种样本中不同基因的组成与变化情况。它具有高通量、高灵敏度、高自动化和快速、实时检测等优点。它能反映整体基因型特征并在基因型与表现型之间建立连接。而菌种的冶金性能是受基因控制的，因此，可以利用基因芯片技术对A.f菌及其性能进行鉴定。

中南大学资源加工与生物工程学院以王淀佐院士和邱冠周教授为学科带头人的团队在微生物冶金领域开展了长期研究工作，其研究方向有浸矿菌种的选育、浸矿微生物分子生物学、微生物浸出电化学机理、难处理金矿预处理工艺、硫化矿微生物浸出工艺和分离工程技术等。先后承担了10多项相关的国家级研究项目，主要包括：

- 微生物冶金的基础研究，国家重点基础研究发展计划（973计划）

- 硫化矿生物提取的基础研究，国家自然科学基金创新研究群体科学基金

- 冶金微生物功能基因组学研究，国家自然科学基金杰出青年基金

- 广东梅州低品位铜矿生物浸出-萃取电积产业化，国家发改委高技术产业化示范工程

- 铅锌硫化矿电位调控浮选，国家经贸委技术创新项目，

- 化学机械抛光纳米新材料制备技术及应用，科技部国际合作项目

- 硫化矿浸出专属菌种对原生矿浸出作用机理与实践研究，国家自然科学基金项目

- 铜锌硫化矿细菌浸出的微生物学机制研究，教育部高等院校博士点基金

- 低品位矿微生物浸出理论与实践研究，教育部高等院校博士点基金

在生物冶金相关领域目前已获得如下主要成果与奖励：

- 硫化矿电位调控浮选理论与实践，国家科技进步一等奖(J-210-1-02-R05)，2000年

- 低品位铜矿和锌矿复合催化剂和改良菌种生物浸出新技术，湖南省科技进步一等奖，2002年

- 我国铜矿生物提取专属菌种选育及提铜产业化应用，教育部中国高校十大科技进展，2002年

- 德兴低品位硫化铜矿细菌浸出提铜工业化实验研究，国家有色金属工业局科技进步二等奖（国色规字(1999)347-30），1999年

- 硫化矿浸出专属菌种的筛选和遗传改良技术，中国有色金属工业科技进步二等奖，2002年

- 专利：一种浸矿用菌种培育方法，专利号CN 1350058A

- 专利：锌矿石细菌浸出-萃取-电积提锌新工艺，专利号 CN 1360065A

2、	编制原则、主要技术指标确定依据

2.1. 筛选了大量不同活性的A.f 菌

从广西大厂、云南东川、思茅、广东大宝山、梅州、湖北大冶、江西德兴、甘肃白银、湖南浏阳其宝山等9个矿区采集的32份样品中分离得到了氧化亚铁硫杆菌32株。同时发现，不同A.f菌株在氧化活性和抗性等方面的差异导致其浸矿效果不同。共筛选到高活性菌5株，低活性菌5株，其它中等活性菌20株。

2.2. 通过国际合作获得了A.f菌全序列测定

2000年以来，中南大学和美国基因组研究所(The Institute of Genome Research,简称TIGR)合作进行了模式嗜酸氧化亚铁硫杆菌ATCC 23270的研究，通过全序列基因组测序鉴定出3217个基因。我们与TIGR达成共同使用该信息的协议。

2.3 构建了A.f 菌全基因组基因芯片

根据A.f菌全部3217个基因序列信息，应用合作单位美国橡树岭国家实验室的同事开发的设计探针，利用本实验室的生物芯片点样仪，通过接触式点样法制备了A.f 菌全基因组基因芯片。

2.4 从基因型分析确定A. f 菌芯片鉴定标准

13株不同A.f菌基因组DNA与芯片杂交发现，3217个基因中的967个为不同的菌株所特有，其余的2250个（2250/3217=70％）为所有.A.f菌共有，其具体分布如下：

表1. A.f菌菌株共有基因与株系特异性基因的分类表

| 功 能 | 共有基因数（个） | 特有基因数（个） |
| --- | --- | --- |
| 生物因子的合成，辅基基团，载体 | 108 | 80 |
| 中间代谢 | 70 | 55 |
| 可移动的和染色体外元素功能 | 99 | 38 |
| 氨基酸合成 | 85 | 60 |
| 细胞膜 | 249 | 238 |
| 细胞处理 | 169 | 125 |
| 破坏阅读框 | 51 | 36 |
| DNA代谢 | 141 | 123 |
| 能量代谢 | 212 | 186 |
| 脂肪酸和磷酸代谢 | 32 | 26 |
| 推断的保守蛋白质 | 358 | 172 |
| 推断的蛋白质 | 757 | 450 |
| Protein fate | 119 | 92 |
| 蛋白质的合成 | 122 | 103 |
| 嘌呤 嘧啶 核苷 核苷酸 | 56 | 43 |
| 调节作用 | 123 | 118 |
| 信号转导 | 36 | 32 |
| 转录 | 41 | 30 |
| 转运与结合蛋白 | 247 | 185 |
| 未知功能 | 192 | 148 |

据此，我们确定待检菌与模式菌有70%以上基因相同作为A.f 菌判决标准。

2.5 A. f 菌活性基因水平标准

将所获得5株高活性A.f菌基因组DNA 与所构建的基因芯片杂交，发现它们共同含有320个与亚铁和硫氧化以及抗性等功能有关的基因，其具体分布如下：（1）中间代谢（硫、氮代谢）：24/70；（2）胞壁质、肽聚糖、多聚糖和脂多糖的生物合成与降解：33/122；（3）解毒：15/37；（4）DNA代谢：36/141；（5）能量代谢：85/212；（6）脂肪酸和磷酸代谢：5/32；（7）蛋白质的合成：26/122；（8）核苷酸：12/56；（9）转录：15/41；（10）调节作用：34/123；（11）信号转导：10/36；（12）转运与结合蛋白：25/247

据此确定该320个基因作为从基因水平判决高活性A.f菌的标准。

2.6 A. f 菌活性基因表达水平标准

提取5株高活性菌RNA与基因芯片杂交，通过基因表达图谱分析发现，在320个特征基因中共有135个基因在不同的高活性菌中高度表达。在每一株高活性菌中至少有81个基因（135个基因的60％）以上高度表达，以此作为从基因表达水平判决高活性A.f 菌的标准。

3. 标准的验证

为了所建立的标准是否可行，我们对从江西城门山矿区选送的样品进行了检测验证。

3.1 芯片检测结果

所选送的样品中一株代号为CMS05的菌株，其基因芯片检测结果如下：（1）与模式菌杂交信号比大于或等于0.5的基因数量为2782个；与模式菌3217个基因相似的比例为86.5％。（2）与模式菌320个特征基因杂交信号比值均大于或等于0.5的基因数量，含有320个特征基因。（3）与模式菌135个重要功能基因杂交信号大于或等于2.0的基因数量为106个，其比例为78.5。根据本标准判决该菌为高活性A.f 菌。

3.2 CMS05 的鉴定与浸矿效果

经培养性状、形态、生理生化特征与模式菌十分相近， 16S rRNA 序列与模式菌的同源性为99.5％，据此鉴定该菌株为A.f菌。

现场浸矿试验表面该菌浸矿75天后，其浸出率达到85.25％，而同时的标准菌为67.54％，另一株低活性菌仅为44.86％。据此评定其为高活性菌。

综合上述结果，评定CMS05为一株高活性A.f菌。与基因芯片检测结果一致。

4  标准实施的意义与效益

4.1 标准实施的意义

依据该标准可从大量不同环境中简单、快速、准确地筛选高效A.f菌，对解决生物冶金过程浸出速度慢、浸出效率低两大难题具有重要意义，具体表现在如下几方面：

（1）缩短了检测时间：传统的方法对A.f 菌及其冶金性能鉴定需要通过分离培养、生理生化特性测定以及各种各样的浸矿试验等复杂的步骤来完成，需要几个月甚至更长的时间，而应用基因芯片的方法通过一次杂交即可获得结果，仅需3～5天。

（2）检测结果更加准确：传统的方法通过表型特征对A.f 菌及其冶金性能进行鉴定，由于性状的表现受各种环境因素及实验手段的影响很大，因而使得结果不稳定，本标准通过对控制A.f 菌性状相关基因的全面检测而对其冶金性能进行评判，使得结果更加准确。

4.2 标准实施的效益

研究成果先后在江西、广西、广东和云南等省区的一些有色金属矿山进行了工业应用：

- 江西德兴铜矿堆浸厂：应用生物浸出技术年增经济效益1000万元以上，节约废水处理费400多万元。

- 云南官房铜银矿：采用中南大学生物浸矿技术，已建成年产1000吨高纯阴极铜，生产成本低于7000元/吨，共创年经济效益2000万元。

- 广州梅州低品位铜矿生物浸出-萃取电积产业化，预期经济效益，年利润3000多万元。

应用所获得的优效菌种进行次生铜矿生物冶金可使铜的生产成本由常规选冶技术的2.1万元/吨降低到0.6万元/吨，且低于国外（0.8万元/吨）。

5	与国外同类标准水平的对比情况

本标准在弥补国际空白。

6	本标准是首次制订，建议作为推荐性国家标准。