前　　言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准中的技术要求参照GB/T 20928-2007《无缝内螺纹铜管》，并结合铝包铜管的实际情况而制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位： 江苏兴荣高新科技股份有限公司。

本标准主要起草人：祁威、田福生、陆正良、曹海斌、熊云峰、陈国曙、王月彬、蒋仁荣。

空调与制冷设备用无缝内螺纹铝包铜管

# 1  范围

本标准规定了无缝内螺纹铝包铜管的产品分类、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准适用于非电解质为制冷剂的空调与制冷用无缝内螺纹铝包铜管（以下简称无缝内螺纹ACC管）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 242  金属管  扩口试验方法(ISO 8493:1998,IDT)

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样                                 计划

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5126  铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装，标志，运输和贮存

GB/T 20928 无缝内螺纹铜管

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

无缝内螺纹ACC管   seamless inner grooved aluminum clad copper tube。

外表面为铝，内表面为铜，铝与铜在界面上达到冶金结合，且内表面有一定数量、一定规格螺纹的无缝管材。冶金结合层如下图：

图1  AL3003/Cu界面区域的SEM图像

图2  AL3003/Cu界面区域的成分扫描

# 4   要求

# 4.1  产品分类

# 4.1.1  管材的牌号、状态和供货形式

管材的牌号、状态和供货形式应符合表1的规定；规格尺寸范围符合表2的规定；表3为本标准推荐规格

表1  产品的牌号、状态

| 牌号 | 材料 | 状态 | 种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al-3003/ Cu-T2 | 3003（外层） T2（内层） | 软化退火（O60） | 盘管（LWC）、直管 |

表2   规格尺寸范围

| 外径D mm | 底壁厚TW mm | 齿高Hf mm | 总壁厚TWT mm | 齿顶角α ° | 螺旋角β ° | 螺纹数N 条 | 长度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5～13 | 0.30～0.60 | 0.06～0.15 | 0.36～0.75 | 30～80 | 0～50 | 30～70 | 400-10000 |

表3  本标准推荐普通齿形规格的名义尺寸

| 序号 | 规格 | 外径 D/ mm | 内径 d/ mm | 底壁厚 TW/ mm | 齿高 Hf/ mm | 总壁厚 TWT/ mm | 齿顶角 α/ ° | 螺旋角 β/ ° | 螺纹数n/ 条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф5.00×0.30+0.06-50-18 | 5.00 | 4.28 | 0.30 | 0.06 | 0.36 | 50 | 18 | 40 |
| 2 | Ф7.00×0.40+0.08-60-18 | 7.00 | 6.04 | 0.40 | 0.08 | 0.48 | 60 | 18 | 65 |
| 3 | Ф7.94×0.45+0.08-60-18 | 7.94 | 6.88 | 0.45 | 0.08 | 0.53 | 60 | 18 | 50 |
| 4 | Ф9.52×0.45+0.08-50-18 | 9.52 | 8.46 | 0.45 | 0.08 | 0.53 | 50 | 18 | 65 |
| 5 | Ф12.70×0.60+0.15-60-18 | 12.70 | 11.20 | 0.60 | 0.15 | 0.75 | 60 | 18 | 70 |
| 注：内径的计算方法：d=D-2×TWT |

# 4.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、外径、底壁厚、齿高加齿顶角、螺旋角的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用3003铝合金和T2铜制造的软化退火态（O60）、外径为9.52mm、底壁厚0.45mm、齿高0.08mm、齿顶角为500、螺旋角18°、螺纹数为65条的无缝内螺纹ACC盘管，标记为：

无缝内螺纹盘管YS/TXXXX -3003/T2 O60-Φ9.52×0.45+0.08-50-18/65

示例2：用3003铝合金和T2铜制造的软化退火态（O60）、外径为9.52mm、底壁厚0.45mm、齿高0.08mm、齿顶角为500、螺旋角18°、螺纹数为65条的左旋无缝内螺纹盘管，标记为：

无缝内螺纹盘管YS/TXXXX - 3003/T2 O60-Φ9.52×0.45+0.08-50-L18/65

注：螺旋角为左旋的无缝内螺纹ACC管标示在螺旋角前加“L”。

示例3：用3003铝合金和T2铜制造的软化退火态（O60）、外径为7.00mm、底壁厚0.40mm、齿高0.08mm、齿顶角为600、螺旋角18°、螺纹数为65条、长度为3000mm的无缝内螺纹直管，标记为：

无缝内螺纹直管YS/TXXXX - 3003/T2 O60-Φ7.00×0.40+0.08-60-18/65×3000

# 4.2  化学成分

内螺纹ACC管所用3003铝合金和T2铜的化学成分应分别符合GB/T3190、GB/T5231的要求。

# 4.3  外形尺寸及其允许偏差

# 齿型图示见图3。

D—外径；TW—底壁厚； TWT—总壁厚；Hf—齿高；α—齿顶角；β—螺旋角；W—槽底宽；n—螺纹数；              d—内径

图3  无缝内螺纹ACC管的齿型示意图

| 名称 | 尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 平均外径 D/mm | 5≤D＜7 | ±0.03 |
|  | 7≤D＜10 | ±0.04 |
|  | 10≤D＜13 | ±0.05 |
| 圆度/mm | 5≤D＜10 | ≤外径的2.5% |
|  | 10≤D≤13 | ≤外径的4% |
| 底壁厚 TW/mm | 0.30～0.40 | ±0.03 |
|  | >0.40～0.60 | ±0.03 |
| 齿高 Hf/mm | 0.06～0.08 | ±0.02 |
|  | >0.08～0.15 | ±0.03 |
| 总壁厚 TWT/mm | 0.36～0.48 | ±0.04 |
|  | >0.48～0.75 | ±0.05 |
| 齿顶角 α/（0） | 30～50 | ±7 |
|  | >50～80 | ±5 |
| 螺旋角 β/（0） | 0～50 | ±3 |
| 米克重 | 5mm≤D≤7 mm | ±1 g/m |
|  | 7mm＜D≤10mm | ±1.5 g/m |
|  | 10mm＜D≤13mm | ±2 g/m |
| 注1：每米克重理论值由供需双方认可。 注2：对齿型、尺寸及允许偏差等如有特殊要求由供需双方协商确定。 |

表4  外型尺寸、米克重的允许偏差

# 4.3.2  直管的长度偏差

# 直管的不定尺长度为400～10000mm，管材的定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度应加入锯切量，每一锯切量为5mm，直管定尺允许偏差，应符合表5的规定。

表5   直管定尺允许偏差

单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 400～600 | +1.6 0 |
| ＞600～1800 | +2.0 0 |
| ＞1800～4000 | +5.0 0 |
| ＞4000～10000 | +8.0 0 |

# 4.3.3  直管端部切斜度

# 管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，直管的切斜不大于0.6mm。

# 4.4  室温力学性能和晶粒度

管材的力学性能和晶粒度应符合表6规定。

表6    管材的室温力学性能与晶粒度要求

| 材料 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定非比例延伸强度RP0.2 MPa | 断后伸长率A % | 平均晶粒度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003（外层） | 软（O60） | ≥110 | 45～70 | ≥30 | ≤0.045 |
| T2（内层） |  |  |  |  | 0.005～0.035 |

# 4.5  扩口试验

管材扩口试验应符合表7要求，试验后,试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口。

表7  管材的扩口率

| 状态 | 外径/mm | 扩口率/% | 冲头锥角/0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软（O60） | ≤10 | 35 | 60 |
|  | ＞10 | 32 |  |

# 4.6  涡流探伤检验

4.6.1  管材应逐根进行涡流探伤检验。涡流探伤方法应采用穿过式探头。探伤过程中直管不允许有探伤缺陷，盘管的探伤缺陷数由供需双方商定，探伤缺陷深色标记长度不小于300mm。

4.6.2  采用穿过式探头探伤时，标准样管人工缺陷为通孔，在保证探伤信噪比>10dB的情况下，其孔径应符合表8的规定。

表8  标准样管人工标准缺陷孔径

单位为毫米

| 管 外 径 | 管材壁厚 | 人工标准缺陷孔径 |
| --- | --- | --- |
| 5.00～7.00 | 0.25～0.4 | 0.3 |
| ＞7.00～10.00 | 0.4～0.6 | 0.4 |
| ＞10.00～13.00 | 0.6～0.8 | 0.5 |
| 注：管材壁厚批底壁厚 |

# 4.7  清洁度

无缝内螺纹ACC管内表残留物应不大于0.025g/m2。

# 4.8  盘卷的外形尺寸

无缝内螺纹ACC盘管供货应为层绕盘管（需方有特殊要求时供需双方协商确定）。

卷内径（名义）：610mm；

卷外径：≤ 1060mm；

卷宽：≥120mm。

# 4.9  铜的重量比

ACC管材中铜的重量占总重量比例为25%±2%

4.10  铜层的厚度比

管材中不含齿高的铜层底壁厚占总底壁厚的比例为10%±2%

# 4.11  铜铝的结合质量

管材的铜、铝界面应达到冶金结合。结合层厚度占壁厚的比例为（1±0.5）‰。

# 4.12  传热性能

传热性能由供需双方商定，在订货合同中规定。

# 4.13  表面质量

内螺纹ACC管退火后内、外表分别呈铜、铝本色；管材内外表面应光亮，不应有针孔、裂纹、气泡、起皮、夹杂及碰伤等级缺陷；允许有少量轻微的、局部的、不使管材外径和壁厚超出允许偏差的划伤、拉痕、碰伤等缺陷。

# 5  试验方法

# 5.1   化学成分的分析方法

5.1.1  T2铜化学成分分析方法按GB/T 5121或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

5.1.2  3003铝合金化学成分仲裁分析方法按GB/T 3190的规定进行。

# 5.2  尺寸测量方法

管材的尺寸用相应精度的测量工具进行测量，内表面螺纹尺寸及偏差的测量方法按GB/T20928附录A规定进行，仲裁方法采用附录A剖面放映仪测量方法。

# 5.3  力学性能检测方法

内螺纹ACC管的室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，其拉伸试样按GB/T 228.1-2010中S7试样的规定进行。

注1：管材试样的截面积按称重法算出。

注2：ACC管材的密度按3.28×103㎏/m3计算，其中铜的密度按8.96×103㎏/m3计算，铝的密度按2.72×103㎏/m3计算。

# 5.4  扩口试验方法

扩口试验按GB/T 242的规定进行。

# 5.5  管材晶粒度的测定方法

管材的晶粒度测定方法按GB/T 6394规定进行。

# 5.6  涡流探伤检验方法

管材的无损检验按GB/T 5248和GB/T 5126的规定进行。

# 5.7  清洁度的测定方法

清洁度检验方法按GB/T 20928中附录B的规定测定。

5.8  铜的重量比的测试方法

截取适当长度的ACC管，烘干后称重，记录初始重量G1，放入氢氧化钠溶液中（氢氧化钠：水=1：10），在常温下浸泡，直至管材表面的铝全部溶化，取出剩余的铜，用清水冲洗5～10秒钟，烘干并称重，并记录重量G2，试样中铜的重量比G按公式计算（1）：

# G = G2/G1×100%..................................（1）

# 式中：G—试样中铜的重量比；单位为百分数（%）；

# G1—试样的初始重量,单位为克（g）；

# G2—试样中铜的重量，单位为克（g）。

# 5.9  铜层厚度比的测量方法

# 铜层厚度的测定应采用“断面抛光测量法”，从样品的一端截取适当的铝包铜管试样，将样管横截面研磨、抛光后使用足够精度的读数显微镜在图3所示的均匀分布的八个位置上（点划线与横截面相交部位）测定铜层厚度，在这八个位置中包含铜层的最薄与最厚部位。铜层厚度由公式（2）计算得出：

# ...................（2）

式中：t ——试样中铜层的厚度，单位为毫米（mm）。

t1～t8——试样端面均匀分布的8个点上相应的铜层厚度，单位为毫米（mm）。

# 注：t1～t8为试样端面均匀分布的8个点上相应的铜层厚度，单位为毫米（mm）。

图3  无缝内螺纹ACC管的横截面示意图

# 5.10  铜铝的结合质量的检验

# 用扫描电子显微镜测量，样品的制备、测量及计算方法与5.9相同。

# 5.11  传热性能试验

由供需双方商定在订货合同中规定进行，试验方法按GB/T 20928中附录C规定进行。

# 5.12  表面质量的检验

# 用肉眼检验外表面质量。

# 6  检验规则

# 6.1  检查和验收

6.1.1  管材由供方质量检验部门检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品进行检验，当检验结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出，其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

# 6.2  组批

管材应成批提交验收，每一批由同一牌号、状态、规格和加工方法组成，每批质量不大于2000kg。

# 6.3  检验项目

管材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表9。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品的结构有较大改变时；

d) 产品停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 连续二年未进行型式检验时；

g) 需方要求时；

h) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

表9  检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 扩口检验 | √ | √ |
| 晶粒度 | √ | √ |
| 清洁度 | √ | √ |
| 涡流探伤 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 铜的重量比 | — | √ |
| 铜层的厚度比 | — | √ |
| 传热性能 | — | √ |
| 铜铝的结合质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“检验项目”；“ —” 表示“非检验项目”。 |

# 6.4  取样

取样应符合表10的规定。`取样方法按YS/T 668的规定进行。力学性能和工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在管材复合前留样检测，1个试样/批 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 按照GB/T 2828.1-2003规定的一般检验水平Ⅱ正常检验一次抽样方案取样，AQL=4.0 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能、晶粒度 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.4 | 5.3、5.5 |
| 扩口性能 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.5 | 5.4 |
| 涡流探伤 | 逐根（逐盘） | 4.6 | 5.6 |
| 清 洁 度 | 1个试样/批 | 4.7 | 5.7 |
| 铜的重量比 | 逐根（逐盘） | 4.9 | 5.8 |
| 铜层的厚度比 | 1个试样/批 | 4.10 | 5.9 |
| 铜铝的结合质量 | 1个试样/批 | 4.11 | 5.10 |
| 传热性能 | 由供需双方商定，按订货合同中规定进行 | 4.12 | 5.11 |
| 表面质量 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.13 | 5.12 |

6.5  检验结果的判定

管材的检验结果按表11的规定进行判定。

| 检验项目 | 检验结果的判定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 化学成分不合格，判该批不合格。 |
| 力学性能 | 试验中出现不合格时,应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中再取双倍数量的试样进行重复试验，如仍有不合格则判该批不合格，或由供方逐根或盘检验，合格者交货。 |
| 扩口性能 |  |
| 清 洁 度 |  |
| 铜铝的结合质量 |  |
| 晶粒度 | 试验中出现不合格时,应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中再取双倍数量的试样进行重复试验，如仍有不合格，则判该批不合格。 |
| 表面质量 | 逐根检验不合格时，判单根不合格。 |
| 涡流探伤 |  |
| 铜的重量比 | 由供需双方商定，按订货合同中规定进行。 |
| 铜层的厚度比 |  |
| 传热性能 |  |
| 注：软态取样测量齿型参数时，试样需镶嵌处理或特殊处理。 |

表11  检验结果的判定

7   标志、包装、运输和贮存

# 7.1  标志

# 7.1.1   在检验合格的管材标签上应标注如下标志：

a)   供方质量检验部门的检印；

b)   牌号；

c)   规格；

d)   供应状态；

e)   批号；

f)   生产日期；

g)   缺陷点数；

h)   净重；

i)   执行标准；

j)   其他。

# 7.1.2   管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

# 7.2  包装、运输、贮存及质量证明书

7.2.1  管材的包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7.2.2  包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

7.2.3  内螺纹ACC管应在干燥环境下贮存并避免酸碱性气氛。

# 8   合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)   材料名称；

b)   牌号；

c)   材料状态；

d)   供货形状；

e)   尺寸规格（内螺纹ACC管的外径、底壁厚、齿高、长度或其他尺寸要求）；

f)   重量；

g)   交货方式；

h)   本标准编号；

i)   其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发   布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

XX/X XXXX－XXXX

YS

中华人民共和国有色行业标准

CIS 77.150.30

H62

2

7

空调与制冷设备用无缝内螺纹铝包铜管

Seamless inner grooved aluminum clad copper tube for air conditioner and refrigeration equipment

10

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

3

6

9

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

Ⅰ

1

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

4

YS/XXXX XXXX

5

YS/XXXX XXXX

YS/XXXX XXXX

8